PAGE  

Утверждена

Решением Собрания Депутатов  
 от 27.12.2013  №159
Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования 

«город Суджа» Курской области

на 2014 – 2023 годы
Разработчик:  ООО НВЦ «Экор-агро»

Генеральный директор                        А.М. Кирилюк
Раздел 1. Паспорт

 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2014-2023 годы

	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Суджа» Суджанского района Курской области на  2014-2023 годы (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон  от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений городских округов»;

Генеральный план муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, разработанный Научно-проектным институтом ООО НВЦ «Регион» в соответствии с муниципальным контрактом № 3 от 17.12.2007г.

Устав муниципального образования «Город Суджа» Суджанского района Курской области;

	Исполнитель Программы       
	Администрация муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области 

	Соисполнители Программы
	ОАО Курскэнерго, ОАО Курскгаз,

	Разработчик Программы    
	Администрация муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области

ООО НВЦ «Экор-агро»

	Цели Программы
	качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области 

	Задачи Программы
	-обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; 

-строительство и модернизация  систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации  и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

-повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района  Курской области 

	Важнейшие целевые показатели  Программы
	- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;

- повышение качества предоставляемых коммунальных   услуг;

- дальнейшая активизация жилищного строительства;

- обеспечение инженерной инфраструктурой

участков, определенных для строительства

жилищного фонда, объектов социальной и коммерческой сферы;

- улучшения экологической ситуации 

 на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области

	Сроки и этапы реализации Программы
	2014- 2023 годы



	Объемы и источники финансирования Программы 
	Общий объем  финансирования Программы составит ______ тыс. рублей, в т.ч.:

2014 год  -  _______ тыс. рублей;

2015 год  -  _______ тыс. рублей;

2016 год  -  _______ тыс. рублей;

2017 год  -  _______ тыс. рублей;

2018 год  -  _______ тыс. рублей;

2019-23 годы  - ________ тыс. рублей;

Источники финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

	Ожидаемые результаты реализации Программы 
	


Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования
Город Суджа Суджанского района расположен в юго-западной части Курской области на берегу реки Суджа (бассейн Днепра), в 105 км от города Курска, в 8 км от границы с Украиной. 

Территория и границы города Суджа определены Уставом муниципального образования «Город Суджа» Суджанского района Курской области. Общая площадь города составляет 424 га. Численность населения города Суджа на 01.01.2008г. составила 6,6 тыс. человек.

Внешние связи города осуществляются по автотранспортной сети, представленной следующими автодорогами федерального и регионального значения: 

· «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной»;

·  «Коренево – Суджа – Обоянь»;

·  «Суджа – Льгов».

По территории города проходит железнодорожная магистраль Орловско-Курского отделения «Санкт-Петербург – Льгов – Суджа – Харьков».

В настоящее время город Суджа является административным и культурным центром сельскохозяйственного Суджанского района. Архитектурный облик города украшают памятники истории и культуры

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 года составила 6030 человек. 

Город Суджа разбит на два микрорайона Центральный и Пристанционный соединенные между собой автодорогой. Центральный микрорайон города сформирован на базе исторического центра города и выполняет функцию административно-делового центра, в этом районе сосредоточено преобладающее большинство административных, культурных и социальных учреждений города, с общественным центром в районе Советской площади. Пристанционный микрорайон был сформирован вокруг железнодорожной станции и развивался в основном за счет развития производственной зоны. Таким образом, основная масса производственного потенциала города компактно  расположена в Пристанционном районе в непосредственной близи от ж/д станции.

В Центральном районе города сосредоточена основная часть общественных зданий и малоэтажная жилая застройка.

Жилая застройка периферийных территорий представлена преимущественно 1-2-х этажными секционными и малоэтажными индивидуальными домами.

Зоны малоэтажной застройки многоквартирными домами расположены, в основном, в центре города вдоль улиц 1 Мая, Р.Люксембург, Ленина, Комсомольская, К Либкнехта, Красноармейской, Щепкина, К.Маркса, отдельно стоящие дома располагаются по улицам Октябрьская, Ломоносова, Пушкина, Заводская.

Основная часть объектов производственного и коммунально-складского назначения находится на северо-востоке Пристанционного района города вдоль ул.Строительная. Зона представлена территориями коммунально-складского назначения, а также промышленных объектов: ЗАО «Суджанский мясокомбинат», ОАО «Суджанский маслодельный комбинат», ОАО «Суджанский хлебозавод», ООО «Суджанский АКХП», ПО «Суджанское», ЗАО «Доринвест», ОГУП «Суджанское ДРСУ-2».

В Центральном районе города производственная зона представлена территорией ОАО «Суджанского завода тракторных агрегатов» и ООО «Суджанского РСУ». 

В экономике муниципального образования  занято  около 3200 человек. Основу экономической базы города составляют предприятия промышленности, торговли и строительства. При этом основной отраслью является пищевая промышленность. Ведущими предприятиями этой отрасли являются: ЗАО «Суджанский мясокомбинат», ОАО «Суджанский маслодельный комбинат», ОАО «Суджанский хлебозавод», ООО «Суджанский АКХП». Экономика города представлена также торговлей (ПО «Суджанское», ЗАО «Доринвест»),  строительством (ОГУП «Суджанское ДРСУ-2»).

Уровень развития экономики муниципального образования «город Суджа» является достаточным относительно формирования муниципального бюджета. 
2.2  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы и обеспеченности коммунальными услугами

Жилищный фонд. Общая площадь жилищного города Суджа согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 122,3 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 20,3 кв. м / чел.

Жилищный фонд города Суджа на 51,7 % представлен многоквартирными и на 48,3 % - индивидуальными домами. Многоквартирный жилищный фонд представляет собой 274 дома емкостью 1730 квартир общей площадью 63262 кв. м. Индивидуальный жилищный фонд насчитывает 860 жилых дома общей площадью 59038 кв. м.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией – 100%, сетевым газом – 100%, центральным отоплением составляет 9,6 %, водопроводом – 80 %, централизованной канализацией – 54,0 %. 

Жилищный фонд города размещен в двух районах – Центральном и Пристанционном.

Показатели обеспеченности коммунальными услугами жилищного фонда  МО «город Суджа»

Таблица 1

	№

п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	Много-квартирный жилфонд
	Индиви-

дуальный жилфонд

	1
	Кол-во домов 
	(ед.)
	1134
	274
	860

	2
	Кол-во квартир 
	(ед.)
	1730
	1730
	-

	3
	Кол-во жителей 
	(чел.)
	6030
	3000
	3030

	4
	Общ. площадь 
	(кв. м)
	122300
	63262
	59038

	5
	Обеспеченность коммунальными услугами:
	
	
	
	

	5.1
	- сетевое газоснабжение
	кв. м
	122300
	63262
	59038

	5.2
	- центральное отопление
	кв. м
	11800
	11800
	-

	5.3
	- ГВС
	кв. м
	-
	-
	-

	5.4
	- водопровод
	кв. м
	97840
	63262
	34578

	5.5
	- канализация
	кв. м
	66000
	63262
	2738

	6
	Наличие приборов учета:
	
	
	
	

	6.1
	- сетевое газоснабжение
	кв. м
	122300
	63262
	59038

	6.2
	- отопление
	кв. м
	-
	-
	-

	6.3
	- ГВС
	кв. м
	-
	-
	-

	6.4
	- водопровод
	кв. м
	77682
	56936
	20746

	6.5
	- электроэнергия
	кв. м
	122300
	63262
	59038

	7
	Доля обеспеченности приборами учета:
	
	
	
	

	7.1
	- сетевое газоснабжение
	%
	100
	100
	100

	7.2
	- отопление
	%
	-
	-
	-

	7.3
	- ГВС
	%
	-
	-
	-

	7.4
	- водопровод
	%
	76
	90
	60

	7.5
	- электроэнергия
	%
	100
	100
	100

	8
	Норматив потребления

 коммунальных услуг в год
	
	
	
	

	8.1
	- сетевой газ
	куб.м/кв.м в месяц
	3,13
	3,0
	3,3

	8.2
	- тепло (с учетом ГВС)
	Гкал/кв.м
	0,018
	0,018
	-

	8.3
	- холодная вода
	куб.м/чел. в месяц
	4,3
	5,45
	3,06

	8.4
	- электроэнергия
	квтч/чел. в

месяц
	50
	50
	50

	9
	Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год
	
	
	
	

	9.1
	- сетевой газ
	тыс. куб. м
	4594
	2491,2
	2102,8

	9.2
	- тепло 
	 Гкал
	2549
	2549
	-

	9.3
	- холодная вода
	тыс. куб. м
	145.8
	62.9
	82.9

	9.4
	- электроэнергия
	тыс. квтч
	3780
	2000
	1780


По форме собственности жилищный фонд распределяется следующим образом:

· в государственной и муниципальной собственности – 14,3 тыс.м2 (11,7%);

· в частной собственности – 108,0 тыс.м2 (88,3%).

По материалу стен основная масса жилищного фонда (49,9%) имеет кирпичные стены. 

Образовательные  учреждения. Система общего среднего образования города Суджа представлена двумя средними общеобразовательными школами проектной мощностью 1300 мест. В Центральном районе функционирует СОШ №1 проектной мощностью 400 мест (фактическая мощность 514 мест), в Пристанционном районе функционирует СОШ №2 проектной мощностью 900 мест (фактическая мощность 503 мест). Также в городе имеется вечерняя школа на 65 мест.

Детские дошкольные учреждения (ДДУ). В настоящее время в городе работают 4 детских дошкольных учреждения, проектной мощностью 390 мест, которые посещают  389 детей. Районы города обеспечены детскими дошкольными учреждениями неравномерно.  Три детских сада проектной мощностью 250 мест расположены в Центральном районе города, в Пристанционном районе находится один детский сад проектной мощностью 140 мест.

Учреждения дополнительного образования. Учреждения дополнительного образования в городе представлены МОУ ДОД  «Детско-юношеский центр», Детская школа искусств.

Учреждения профессионального образования. Из учреждений среднего профессионального образования в городе функционирует Суджанский сельскохозяйственный техникум, Суджанский техникум искусств.

Здравоохранение. Услуги здравоохранения населению города оказывает центральная районная больница (ЦРБ), находящаяся на ул. Больничная в соседнем населенном пункте (сл. Гончаровка). 

Спортивные учреждения города представлены спортивно-физкультурным центром «Суджа» и стадионом, который располагается за чертой города на территории Замостянского сельсовета. При каждой школе есть спортивные залы и плоскостные спортивные сооружения. 

Учреждения культуры. В настоящее время население города Суджа обеспечено следующими учреждениями культурного обслуживания:  Районный центр народного творчества, кинотеатр, Центральная и детская библиотеки, центр народных промыслов и ремесел, филиал краеведческого музея. Характеристика объектов культуры предоставлена в следующей таблице.

Учреждения торговли. На территории города действует 69 магазинов, 3 мелкооптовых склада, 1 розничный рынок на 420 торговых мест. Кроме магазинов в городе имеется один торговый центр.

Учреждения бытового обслуживания. В городе имеются 4 парикмахерские, 2 фотоателье, центр по ремонту и обслуживанию бытовой техники, 5 мастерских по ремонту и пошиву обуви и одежды, прочие мастерские.

Учреждения общественного питания. Сеть общественного питания города представлена 11-ю закусочными, 2-мя столовыми и 2-мя кафе.  Общая площадь, находящаяся под учреждениями общественного питания, составляет 1219,4 кв.м.
Кроме того, город обеспечен необходимым набором административно-деловых и коммунальных объектов..

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной и производственной сферы МО «город Суджа»

Таблица 2

	№

п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Организации

бюджетной сферы
	Организации

производственной сферы

	1
	Кол-во организаций
	ед.
	32
	6

	2
	Численность работников
	чел.
	911
	420

	3
	Обеспеченность коммунальными услугами:
	
	
	

	3.1
	- отопление
	ед.
	19
	2

	3.2
	- водопровод
	ед.
	32
	3

	3.3
	- канализация
	ед.
	-
	2

	4
	Наличие приборов учета:
	
	
	

	4.1
	- отопление
	ед.
	9
	2

	4.2
	- водопровод
	ед.
	27
	3

	4.3
	- электроэнергия
	ед.
	32
	3

	5
	Объем потребления

 коммунальных услуг в год - всего
	
	
	

	5.1
	- тепло
	Гкал
	6872
	398

	5.2
	- холодная вода
	т. куб. м
	20.8
	1.3

	5.3
	- электроэнергия
	т. квтч.
	2650
	3000

	6
	Доля расчетов по приборам учета за

 коммунальные услуги в год 
	
	
	

	6.1
	- тепло
	%
	87
	100

	6.3
	- холодная вода
	%
	99
	100

	6.4
	- электроэнергия
	%
	100
	100


2.3. Характеристика действующих систем коммунальной инфраструктуры

Электроснабжение потребителей города Суджа  обеспечивается от подстанции  110/35/10 кВ «Суджа». Эксплуатацию электрических сетей осуществляет ОАО Курские электрические сети филиала ОАО «МРСК Центр» ОАО «Курскэнерго». Распределение электроэнергии в городе производится по воздушным и кабельным линиям  10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления. 

Общее количество эксплуатируемых на территории городского поселения электрических подстанций 10/0,4 кВ – 77 единиц, линий электропередачи 10 кВ – 48,5 км, линий электропередачи 0,4 кВ – 195,0 км, линий уличного освещения 30,0 км. Весь городской комплекс электросетевого хозяйства находится в собственности ОАО «Курские электрические сети»

Расчетная максимальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 18,2 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 9,0  МВт.

По состоянию на конец 2012 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии на жилищно-коммунальные нужды с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной и коммунальной сферы в расчете на 1 жителя составляет 1,5 кВт. 

Характеристика имущественной принадлежности системы электроснабжения МО «город Суджа»  на 01.01.2012 г.

Таблица 3 

	№ п/п


	Показатели
	Ед. 

изм
	Наличие

	
	
	
	Всего
	В т.ч. по собственникам

	
	
	
	
	ОАО Курские электрические сети

	1
	ЛЭП-10 кВ – всего,

в т.ч. – воздушные

- кабельные
	км

км

км
	48.5

46.2

2.26
	48.5

46.2

2.26

	2
	ТП 10/0,4 кВ

в них : - трансформаторов

- мощность
	ед.

ед.

кВА
	70

77

-
	65

72

-

	3
	ЛЭП-0,4 кВ – всего,

в т.ч. – воздушные

- кабельные
	км

км

км
	195

180

15
	195

180

15

	
	Линии уличного освещения – всего,

в т.ч. – воздушные

- кабельные
	км

км

км
	30

30

-
	30

30

-


Баланс пропускной мощности трансформаторных подстанций 

МО «город Суджа» на 01.01.2012 г.

Таблица 4

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	 Пропускная мощность подстанций 
	кВА
	20215

	2
	Максимальная мощность потребителей 
	кВА
	18215

	3
	Резерв (+), дефицит (-) мощности 
	кВА
	2000


Баланс потребляемой электроэнергии

МО «город Суджа»  за 2012 г.

Таблица 5

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	  Объем поставки электроэнергии в город
	т. квтч
	11504

	2
	  Объем реализации электроэнергии потребителям-всего, 

в том числе:  - население

· объекты социальной сферы

· прочие потребители
	т. квтч
	9430

3780

2650

3000

	3
	  Потери электроэнергии в распределительных сетях
	т. квтч
	2075

	
	
	%
	22


Годовое потребление электроэнергии, реализационные тарифы и плата за подключение к электросетям в МО «город Суджа» в 2012 г.

Таблица 6

	№ п/п
	Показатели
	Ед. 

Изм


	Количество

	
	
	
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	население
	социальная

сфера
	прочие потребители

	1
	Годовое потребление электроэнергии
	т. квтч
	9430
	3780
	2650
	3000

	2
	Реализационный тариф на реализацию электроэнергии потребителям  
	р./квтч
	-
	2.72
	5.30
	5.30

	
	Плата за подключение к электросетям новых потребителей 
	р./кВт до 15
	-
	550
	-
	-


Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, увеличения удельного размера жилой площади в расчете на 1 жителя города, с учетом реализации мероприятия по энергосбережению, данный показатель на период реализации Программы прогнозируется без измерения

Ориентировочная номинальная нагрузка по электроэнергии в городе Суджа в 2023 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом не изменится и составит ~ 9,0 МВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составляет ~ 40-50 %, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 10/0,4 кВ в городе достаточен для покрытия дополнительной нагрузки. 

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета. 

На текущий момент распределительная сеть электроснабжения города Суджа значительно изношена (уровень амортизационной изношенности электрических сетей составляет  -70%) и требуется приток инвестиций в ее реконструкцию и модернизацию. Не все подстанции 10/0,4 кВ имеют второе питание и, в случае аварийных ситуаций на питающих ЛЭП-10 кВ,  для некоторых потребителей характерны длительные перерывы в электроснабжении.

Газоснабжение. В настоящее время газоснабжение города Суджа осуществляется по отводу от магистрального газопровода "Уренгой-Ужгород". Подача газа потребителям города Суджа осуществляется через газораспределительную станцию –  АГРС «Суджа». От головного сооружения газораспределительной станции (ГРС) газ по газопроводам высокого давления подается к ГРП и далее, после снижения давления до 0,003МПа, поступает к потребителям. 

Характеристика имущественной принадлежности системы газоснабжения МО «город Суджа» на 01.01.2012 г.

Таблица 7 

	№ п/п


	Показатели
	Ед. 

изм
	Наличие

	
	
	
	Всего
	В т.ч. по собственникам

	
	
	
	
	ОАО Курскгаз 

Суджанский ф-л
	Прочие собственники

	1
	Газопроводы высокого давления
	км
	240,334
	240,334
	-

	2
	Газопроводы среднего и низкого давления
	   км
	427,237
	147,146

               
	280,088

	3
	Газораспределительная станция
	ед.
	42
	42
	-

	4
	Газораспределительные пункты
	ед.
	194
	194
	-


Система сетевого газоснабжения города Суджа включает в себя 240,3 км газопроводов высокого давления, 427,2 км газопроводов среднего и низкого давления, 42 газораспределетильные станции, 194 газораспределительных пункта.

На 01.01.2013 в общей сложности сетевым газом обеспечено 100%  населения и организаций города.
Техническое обслуживание газовых сетей на территории городского поселения МО «город Суджа» осуществляет Суджанский ф-л ОАО Курскгаз.
Характеристика технического состояния сооружений газоснабжения МО «город Суджа» по состоянию на 01.01.2012 г.
 Таблица 8

	№ п/п
	Показатели
	Ед. 

изм.
	Кол-во
	Год 

ввода
	Уровень износа, %
	Требует

рек-ции

	1
	Газопроводы высокого давления
	км
	15,8
	1985
	50
	Нет

	2
	Газопроводы среднего и низкого давления
	     км
	61,533
	1985-2012
	50
	Нет

	3
	Газораспределительная станция
	1985-2012
	5
	1985-2012
	50
	Нет

	4
	Газораспределительные пункты
	ед.
	25
	1985-2012
	50
	Нет


Годовые объемы забора и реализации сетевого газа

Таблица 9

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Расчетное суточное потребление  газа - всего, в т.ч.:           -  население

  - бюджетные организации

  - прочие потребители
	тыс.

куб.м/сутки
	64,2

8,4

22,6

-


Реализационные тарифы на газ и плата за подключение к сетям газоснабжения

                                               Таблица  10
	№ 

п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Кол-во 

(2012год)

	2
	Тариф на реализацию сетевого газа -всего, в т.ч.: 

-   население; 

  -  бюджетные организации

  -  прочие потребители
	руб./куб.м
	2,71

5,73

-

	3
	Плата за подключение к сетям газоснабжения:

 -   население 

 -  бюджетные организации

 -  прочие потребители
	Руб.

с 1 ж/д

с 1 орг.

-
	35000

60000

-


Теплоснабжение. Действующая система теплоснабжения  г. Суджа  представляет собой четыре локальных зоны теплоснабжения, каждая из которых включает в себя один источник теплоснабжения (газовую котельную) и присоединенные к нему сети теплоснабжения и горячего водоснабжения: 

· котельная детсада № 6  (г. Суджа ул. Розы Люксембург, 11); 

· котельная СОШ № 2 (г. Суджа, ул. Октябрьская, 12); 

· котельная  ЦРБ (с. Гончаровка, ул. Больничная, 1); 

· котельная Гончаровской СОШ (с.Гончаровка, ул. Мира). 

Вся система теплоснабжения города Суджа имеет в экслуатации 10 котлоагрегатов общей мощностью 6,96 Гкал/ч и 6995  м тепловых сетей в однотрубном измерении. Эксплуатацию объектов теплоснабжения осуществляет МУП КЭТС г. Суджи. Централизованным теплоснабжением обеспечены частично объекты социальной и производственной сферы, многоквартирный жилфонд. Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, объекты социальной и производственной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных источников тепла, работающих на  газе.

Строительство  основных  инженерных  сетей  системы теплоснабжения города Суджа осуществлялось в основном  на  1970 - 1980 годы.  На текущий  период  износ  котельного оборудования и тепловых  сетей  составляет более  90 %.  Амортизационный  срок  эксплуатации  почти  по всем  объектам теплоснабжения  исчерпал  себя. Ввиду предельного износа котельного оборудования на котельных СОШ № 2 и Гончаровской СОШ удельный расход газа на производство тепла на 20% превышает нормативный уровень. 

На текущий момент  70%  тепловых  сетей нуждаются в срочной  замене. Низкое качество теплоизоляции и аварийные  ситуации  на  тепловых  сетях  создают условия для высокого уровня потерь тела и теплоносителя,  что  ведет к  дополнительным  затратам  на  содержание  и  ремонт  тепловых  сетей.   

Действующий тариф на тепло (без НДС) для всех потребителей на 2012-2013  год  установлен в размере 2122,45 (с НДС) рублей за 1 Гкал для всех групп потребителей.

Себестоимость производства и передачи тепла потребителям почти в 2 раза превышает реализационную стоимость тепла и составляет 4058,2 руб/Гкал.

Детальная характеристика системы теплоснабжения города Суджа представлена в разделе  «Схема развития системы теплоснабжения города Суджа».

Водоснабжение. Водоснабжение города Суджа осуществляется из артезианских скважин глубиной от 100  до  200 м. Подача воды потребителям производится электрическими насосами производительностью 25-65 м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям, в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система водоснабжения г. Суджа состоит из двух групповых и одного одиночного водозаборов, включающих в себя 7 артезианских скважин, 5 водонапорных башен, 1,3 км напорных водоводов, 31,4 км распределительной водопроводной сети и 80 уличных водоразборных колонок. Производительность водозаборных сооружений составляет 6720 куб.м/сутки. 

Система водоснабжения муниципального образования города Суджи характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в городе Суджа осуществлялось в основном   до 90-х годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет 80-100 %.

Систему водоснабжения города Суджи обслуживает МУП ВКХ г. Суджи. 

Детальная характеристика системы водоснабжения города Суджа представлена в разделе «Схема развития системы водоснабжения города Суджа».

Водоотведение. Централизованная система водоотведения в городе Суджа оборудована только в Пристанционном районе города. Система водоотведения состоит из самотечного и напорного коллектора (d 250мм), двух КНС, полей фильтрации.

Объекты системы водоотведения, находящиеся в собственности муниципального образования «город Суджа», были приняты в эксплуатацию в 1973 году и имеют 100% износ. Протяженность самотечного коллектора составляет 3000 м, напорного – 5000 м. Проектная мощность КНС составляет 54 тыс. куб. м в год. Для очистки сточных вод используются пять полей фильтрации площадью 10 га.

Объем водоотведения в 2011 году составил 36,9 тыс. куб. м сточных вод, из них пропущено через очистные сооружения – 36,9 тыс. куб. м, а также прошли полную биологическую очистку – 36,9 тыс. куб. м.

В Центральном районе города Сужда централизованная система водоотведения отсутствует, жилая застройка и учреждения оборудованы выгребными ямами.

Систему водоотведения города Суджи обслуживает МУП ВКХ г. Суджи. 

Детальная характеристика системы водоотведения города Суджа представлена в разделе «Схема развития системы водоотведения города Суджа».

Сбор и утилизация бытовых отходов. Общий объем накопления твердых отходов в городе Суджа составляет около 12 тыс. куб. м в год,  в том числе: от населения – 9,0 тыс. куб. м в год, отходы предприятий и организаций, вывозимые, как собственным транспортом, так и транспортом жилищно-коммунальных предприятий, составляют  3,0 тыс. куб. м в год. Объем вывоза в год жидких бытовых отходов составляет 35,0 тыс. куб. м в год, в том числе: от населения – 15,0 тыс. куб. м в год.

Свалка (полигон) ТБО и сливная площадка ЖБО находятся в 2-х км от города на территории села Махновка Суджанского района. Состояние данных сооружений на 01.01.2013г. оценивается как удовлетворительное.

В задачу санитарной очистки территории города входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Норматив накопления твердых бытовых отходов для населения установлен в размере 2,0 куб. м в год на человека. Установленные тарифы по сбору и вывозу ТБО и ЖБО позволяют покрыть фактические затраты на  оказание данных услуг.

Услуги по вывозу ТБО  на территории города Суджи осуществляет МУП ЖКХ. Услуги по вывозу  ЖБО  на территории города Суджи осуществляет МУП ВКХ.

Характеристика технического состояния технических средств 

по сбору и вывозу ТБО  и ЖБО МО «город Суджа»  по состоянию на 01.01.2012 г.
Таблица 11

	№ п/п
	Показатели
	Ед.

изм
	Кол-во
	Год выпуска
	Уровень износа, %

	1
	Мусоровозы
	ед.
	2
	2010
	42

	2
	Ассенизационные машины
	ед.
	1
	1986
	100

	3
	Ассенизационные тракторные цистерны
	ед.
	-
	-
	-

	4
	Контейнеровозы
	ед.
	-
	-
	-

	5
	Тракторы колесные
	ед.
	2
	1993
	90

	6
	Тележки тракторные
	ед.
	2
	1993
	90

	7
	Грузовые машины для вывоза крупногабаритного мусора
	ед.
	1
	1990
	90

	8
	Мусорные контейнеры от 0,5 до 1 куб. м
	ед.
	-
	-
	-

	9
	Мусорные контейнеры до 0,5 куб. м
	ед.
	85
	-
	-


Характеристика технического состояния сооружений 

по приему и утилизации ТБО  и ЖБО МО «город Суджа»  по состоянию на 01.01.2012 г.
Таблица 12

	№ п/п
	 Наименование показателей
	Данные показателей

	1
	 Свалка (полигон) ТБО

	1.1
	Место нахождения
	с. Махновка Суджанского района

	1.2
	Расстояние от поселения (км) 
	2 

	1.3
	Площадь (га)
	2

	1.4
	Состояние
	Удовлетворительное

	2
	Сливная площадка ЖБО

	2.1
	Место нахождения
	с. Махновка Суджанского района

	2.2
	Расстояние от поселения (км) 
	2

	2.3
	Площадь (га)
	10

	2.4
	Состояние
	Удовлетворительное


Раздел 3. Перспективы строительства жилья, объектов социальной сферы в МО «Город Суджа» в период 2013 -2023 годов 

По прогнозу администрации муниципального образования «Город Суджа» численность населения города  к 2023 году увеличится  на 50 человек и составит 6100 жителей (табл. 13). 

В период с 2014 по 2023 годы в городе Суджа  планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 9885 кв. метров жилья (табл. 14). Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов в следующих районах города:

а) ул. Ломоносова – 61 дом общей площадью 9275 кв. м;

б) ул. Розы Люксембург - 2 дома общей площадью 182 кв. м;

в) ул. Энгельса - 1 дом общей площадью 88 кв. м;

г) ул. Карла Маркса – 1 дом общей площадью 250 кв. м;

д) ул. Карла Либкнехта – 1 дом общей площадью 90 кв. м.

В результате естественного выбытия ветхого и аварийного жилья, ввода нового жилфонда в 2023 году показатель обеспеченности жителей города Суджа жильем составит 21,3 кв. м на 1 человека (табл.18).

Естественная убыль жилфонда за период 2014-2023 годы прогнозируется в размере  0,3 % в год.

Развитие инфраструктуры социального и производственного назначения в течение 2014 – 2023 годов в городе Суджа приведено в таблицах 16,17.

Прогноз роста численности населения в МО «город Суджа» в 2014-2023 годах (чел.)

Таблица 13

	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
 
	Факт.

2013
	 По годам реализации Программы

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2022

	1
	Город Суджа
	6050
	6060
	6075
	6075
	6080
	6082
	6084
	6087
	6090
	6095
	6100

	
	Итого
	6050
	6060
	6075
	6075
	6080
	6082
	6084
	6087
	6090
	6095
	6100


Прогноз строительства жилья в муниципальном образовании  «город Суджа»  на 2014 – 2023 годах (кв.м)

Таблица 14

	№ п/п
	Наименование территории застройки
	
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Индивидуальные жилые дома между ул.Ломоносова и ул. Заводской
	домов
	60
	-
	-
	-
	
	-
	21
	39
	-
	-

	
	
	кв. м
	9105
	-
	-
	-
	
	-
	3210
	5895
	-
	-

	2
	Индивидуальные жилые дома по ул.Р.Люксембург
	домов
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	кв. м
	182
	-
	-
	-
	182
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Индивидуальные жилые дома по ул.Энгельса
	домов
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	
	
	кв. м
	88
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	88

	4
	Индивидуальные жилые дома по ул. К.Маркса
	домов
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1


	
	
	Кв.м.
	250
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	250

	5
	Индивидуальные жилые дома по ул. Ломоносова
	домов
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	
	
	Кв.м.
	170
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	170
	-
	-

	6
	Индивидуальные жилые дома по ул. К.Либкнехта
	домов
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	
	
	Кв.м.
	90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	90
	-
	-

	
	Итого
	домов
	66
	-
	-
	-
	2
	-
	21
	41
	-
	2

	
	
	кв. м
	9885
	-
	-
	-
	182
	-
	3210
	6155
	-
	338


Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

 вновь вводимого на 2013 – 2022 годах жилья  в МО «город Суджа»

Таблица 15

	№ п/п
	Наименование 

территории застройки 

	Электроснабжение
	Газоснабжение
	Водопровод

(км)
	Самотечная канализация

(км)

	
	
	п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА)
	ЛЭП -0,4 кВ (км)
	Уличное освещение (км)
	Газопровод (км)
	ГРП 

(ед.)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Индивидуальные жилые дома по ул.Ломоносова
	1
	3,0
	3,0
	2,0
	1
	2,0
	1,5

	2
	Индивидуальные жилые дома по ул.Р.Люксембург
	-
	0,05
	-
	0,02
	-
	-
	-

	3
	Индивидуальные жилые дома по ул.Ломоносова, 11
	-
	0,025
	-
	0,01
	-
	-
	-

	4
	Индивидуальные жилые дома по ул.Энгельса
	-
	0,025
	-
	0,01
	-
	-
	-

	5
	Индивидуальные жилые дома по ул. К.Маркса
	-
	0,025
	-
	0,01
	-
	-
	-

	6
	Индивидуальные жилые дома по ул. К.Либкнехта
	-
	0,025
	-
	0,01
	-
	-
	-

	
	Итого
	1
	3,15
	3,0
	2,06
	1
	2,0
	1,5


 Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «город Суджа»  в 2013 – 22 годах 

Таблица 16

	№ п/п
	Наименование объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства
	Сроки строительства объектов

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Детский сад на 150 мест, ул. Ломоносова
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Аптека
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	3
	Корпус молочной кухни
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	4
	Бассейн площадью 166 кв. м., школа между ул. Октябрьской и пер. Пионерским
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Строительство пристройки к школе № 1 в центральной части  города по ул. Щепкина 500 мест
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

 вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в  МО «город Суджа»
Таблица 17
	№

 п/п


	Наименование

 и адрес объектов социальной и производственной сферы
	Электроснабжение
	Теплоснабжение 
	Газопровод низкого давления (км)
	Водопровод 

(км)
	Самотечная канализация (км)

	
	
	ЛЭП -0,4 кВ 

(км)
	Уличное освещение (км)
	Тепловые источники 

(ед./Гкал)
	Тепловые сети (км)
	
	
	

	1
	Детский сад на 150 мест, ул. Ломоносова
	0,1
	0,1
	1
	-
	0,1
	0,1
	0,1

	2
	Аптека
	0,05
	-
	-
	-
	0,05
	0,05
	-

	3
	Корпус молочной кухни
	0,05
	-
	-
	-
	0,05
	0,05
	-

	4
	Бассейн площадью 166 кв.м., школа между ул. Октябрьской и пер. Пионерским
	0,1
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	0,1

	5
	Строительство пристройки к школе № 1 в центральной части  города по ул. Щепкина 500 мест
	0,1
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	0,05

	
	Итого
	0,4
	0,3
	1
	0,2
	0,2
	0,4
	0,25


Прогноз численности жителей, прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения 

в МО «Город Суджа» на 2014-2023 годы

Таблица 18

	№

п/п


	Годы


	Кол-во

 жителей

(чел).
	Общая площадь жилфонда (кв.м)
	Уровень

обеспеченности

кв.м/чел.

	
	
	
	Наличие на 01.01
	Выбытие
	Ввод
	Наличие на 31.12
	

	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	

	
	
	
	
	МКД
	ИД
	
	МКД
	ИД
	
	МКД
	ИД
	
	МКД
	ИД
	

	1
	2014
	6060
	122300
	63262
	59038
	370
	190
	180
	-
	-
	-
	121930
	63072
	58858
	20,2

	2
	2015
	6075
	121930
	63072
	58858
	370
	190
	180
	-
	-
	-
	121560
	62882
	58678
	20,1

	3
	2016
	6075
	121560
	62882
	58678
	370
	190
	180
	-
	-
	-
	121190
	62692
	58498
	20,0

	4
	2017
	6080
	121190
	62692
	58498
	370
	190
	180
	182
	-
	182
	121002
	62502
	58500
	19,9

	5
	2018
	6082
	121002
	62502
	58500
	370
	190
	180
	-
	-
	-
	120632
	62312
	58320
	19,9

	6
	2019
	6084
	120632
	62312
	58320
	370
	190
	180
	3210
	-
	3210
	123472
	62122
	61350
	19,8

	7
	2020
	6087
	123472
	62122
	61350
	370
	190
	180
	6155
	-
	6155
	129257
	61932
	67325
	20,3

	8
	2021
	6090
	129257
	61932
	67325
	370
	190
	180
	-
	-
	-
	129887
	61742
	67145
	21,2

	9
	2022
	6095
	129887
	61742
	67145
	370
	190
	180
	338
	-
	338
	129855
	61552
	67303
	21,3

	10
	2023
	6100
	129855
	61552
	67303
	370
	190
	180
	-
	-
	-
	129485
	61362
	67123
	21,3


Примечание.

МКД – многоквартирные жилые дома

ИД - индивидуальные дома

Раздел 4. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективы развития схем коммунального обеспечения МО «Город Суджа»

 в период 2014 -2023 годов

4.1. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Город Суджа»

 в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения города.

1. Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья по улице Ломоносова (61 дом общей площадью 9275 кв. м) построить 3,025 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 3,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 15).

2. Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья по ул. Розы Люксембург (2 дома общей площадью 182 кв. м) построить 0,05 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, (табл. 15).

3. Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья по ул. Энгельса (1 дом общей площадью 88 кв. м) построить 0,025 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, (табл. 15).

4. Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья по ул. Карла Маркса (1 дом общей площадью 250 кв. м) построить 0,025 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, (табл. 15).

5. Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья по ул. Карла Либкнехта (1 дом общей площадью 90 кв. м) построить 0,025 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, (табл. 15).

6. Для электроснабжения вводимых в период 2014-2023 годов объектов социальной сферы предполагается построить кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4 кВ – 0,4 км, линий уличного освещения – 0,3 км (табл.17).

7. В целях улучшения качества уличного освещения и снижения эксплуатационных затрат предусматривается выборочная реконструкция    30 км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением (табл. 20).

Реконструкция действующих на территории города Суджа объектов электроснабжения, находящихся в собственности ОАО «МРСК-Центра», предусматривается его инвестиционной программой.

Пропускная мощность действующих подстанций 10/0,4 кВ с учетом составляет 20215 кВА. Общая электрическая нагрузка всех потребителей в 2023 году составит 17333 квт (табл.19).

Прогноз роста электрической нагрузки потребителей, подключенных к распределительным сетям электроснабжения по городу Суджа на 2014-2023 годы
Таблица 19
	Годы


	Жилищный фонд
	Бюджетная сфера
	Прочие потребители
	Всего

электрическая 

нагрузка (квт)


	
	Кол-во

 жителей
	Удельная

 нагрузка

(квт/чел)
	Общая 

электрическая нагрузка (квт)
	Число

 работников (чел.)
	Удельная

 нагрузка

(квт/чел)
	Общая 

электрическая нагрузка (квт)
	Численность работников 

(чел)
	Удельная 

нагрузка

(квт/чел.)
	Общая

 электрическая нагрузка (квт)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	11
	12
	13
	14

	2014
	6060
	0,4
	2424
	420
	4,0
	1680
	2780
	4,9
	13662
	17726

	2015
	6075
	0,4
	2430
	420
	3,9
	1638
	2780
	4,85
	13843
	17911

	2016
	6075
	0,45
	2734
	420
	3,8
	1596
	2780
	4,8
	13344
	17674

	2017
	6080
	0,45
	2736
	420
	3,7
	1554
	2780
	4,75
	13205
	17495

	2018
	6082
	0,5
	3041
	420
	3,6
	1512
	2780
	4,7
	13066
	17619

	2019
	6084
	0,5
	3042
	420
	3,5
	1470
	2780
	4,65
	12927
	17439

	2020
	6087
	0,55
	3348
	420
	3,4
	1428
	2780
	4,6
	12788
	17564

	2021
	6090
	0,55
	3350
	420
	3,3
	1386
	2780
	4,55
	12649
	17385

	2022
	6095
	0,6
	3657
	420
	3,2
	1344
	2780
	4,5
	12510
	17511

	2023
	6100
	0,6
	3660
	420
	3,1
	1302
	2780
	4,45
	12371
	17333


Реконструкция и модернизация электрической сети уличного освещения МО «Город Суджа» в 2014-2023 годах

Таблица 20

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	План-прогноз реконструкции (км)

	
	
	Всего
	В том числе

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	2
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Реконструкция и модернизация электрической сети уличного освещения с заменой голых проводов на самонесущие провода и  кабели, установкой энергоэффективных светильников и оборудования автоматического регулирования процессом освещения
	30,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	
	Итого
	30,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0


Программа инвестиционных проектов развития электроснабжения МО  «Город Суджа» в 2014 – 2023 годы 

(в ценах 2012 года) 

таблица 21

	№

п/п


	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта

 (млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Предполагаем. источник финансир-ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул.Ломоносова

(60 домов общей площадью 9105 кв.м)
	Электроснабжение строящегося жилья
	ВЛ-0,4 кВ – 3,0 км

Уличное освещение-3,0 км
	3,0

1,5

Итого-4,5
	2014-2020
	Средства застройщика

	2
	Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул.Р.Люксембург

(2 дома общей площадью 182 кв.м)
	Электроснабжение строящегося жилья
	ВЛ -0,4 кВ –0,05 км


	0,05


	2016
	Средства застройщика

	3
	Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул.Ломоносова, 11

(1 дом общей площадью 88 кв.м)
	Электроснабжение строящегося жилья
	ВЛ-0,4 кВ -0,025 км


	0,025
	2019
	Средства застройщика

	4
	Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул.Энгельса

(1 дом общей площадью 249,6 кв.м)
	Электроснабжение строящегося жилья
	ВЛ-0,4 кВ -0,025 км


	0,025
	2021
	Средства застройщика

	5
	Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул. К.Маркса

(1 дом общей площадью 170 кв.м)
	Электроснабжение строящегося жилья
	ВЛ-0,4 кВ -0,025 км


	0,025
	2021
	Средства застройщика

	6
	Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул. К.Либкнехта

(1 дом общей площадью 90 кв.м)
	Электроснабжение строящегося жилья
	ВЛ-0,4 кВ -0,025 км


	0,025
	2019
	Средства застройщика

	7
	Электроснабжение строящегося детского сада на 150 мест, ул. Ломоносова
	Электроснабжение объектов социальной сферы
	КЛ-0,4 кВ – 0,1 км

Уличное освещение-0,1 км
	0,1

0,05

Итого-0,15
	2014
	Бюджет

	8
	Электроснабжение строящейся аптеки
	Электроснабжение объектов социальной сферы
	КЛ-0,4 кВ – 0,05 км


	0,05


	2019
	Бюджет

	9
	Электроснабжение строящегося корпуса молочной кухни
	Электроснабжение объектов социальной сферы
	КЛ-0,4 кВ – 0,05 км


	0,05


	2019
	Бюджет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10
	Электроснабжение строящегося бассейна площадью 166 кв.м., школа между ул. Октябрьской и пер. Пионерским
	Электроснабжение объектов социальной сферы
	КЛ-0,4 кВ – 0,1 км

Уличное освещение-0,1 км
	0,1

0,05

Итого-0,15
	2014
	Бюджет

	11
	Электроснабжение строящихся Строительство пристройки к школе № 1 в центральной части  города по ул. Щепкина 500 мест
	Электроснабжение объектов социальной сферы
	КЛ-0,4 кВ – 0,1 км

Уличное освещение-0,1 км
	0,1

0,05

Итого-0,15
	2014
	Бюджет

	12
	Реконструкция (модернизация) сетей уличного освещения
	Улучшение качества уличного освещения
	Действующие сети уличного освещения – 30,0 км
	15,0
	2014-2023
	Бюджет

	
	Всего
	
	
	20,2
	
	


4.2. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО «Город Суджа»

на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения города планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

1. Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья по улице Ломоносова (61 дом общей площадью 9275 кв. м) построить 2,01 км газопровода низкого давления (табл. 15).

2. Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья по ул. Розы Люксембург (2 дома общей площадью 182 кв. м) построить 0,02 км газопровода низкого давления, (табл. 15).

3. Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья по ул. Энгельса (1 дом общей площадью 88 кв. м) построить 0,01 км газопровода низкого давления, (табл. 15).

4. Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья по ул. Карла Маркса (1 дом общей площадью 250 кв. м) построить 0,01 км газопровода низкого давления, (табл. 15).

5. Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья по ул. Карла Либкнехта (1 дом общей площадью 90 кв. м) построить 0,01 км газопровода низкого давления, (табл. 15).

6. Для газоснабжения вводимых в период 2014-2023 годов объектов социальной сферы предполагается построить 0,2 кмгазопровода низкого давления кабельных и 1 ГРП (табл.17)
Прогноз роста потребления сетевого газа по городу Суджа 

на 2014-2023 годы
Таблица 22
	Годы


	Количество жителей, пользующихся газом (чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)

	1
	2
	3
	4

	2014
	6060
	700
	4242

	2015
	6075
	700
	4252,5

	2016
	6075
	700
	4252,5

	2017
	6080
	700
	4256

	2018
	6082
	700
	4257,4

	2019
	6084
	700
	4258,8

	2020
	6087
	700
	4261,4

	2021
	6090
	700
	4263

	2022
	6095
	700
	4266,5

	2023
	6100
	700
	4270


Программа инвестиционных проектов развития газоснабжения МО  «Город Суджа» в 2014 – 2023 годы 

(в ценах 2012 года) 

таблица 23

	№

п/п


	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта

 (млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Предполагаем. источник финансир-ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Газоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул.Ломоносова

(60 домов общей площадью 9105 кв.м)
	Газоснабжение строящегося жилья
	Газопровод – 2,0 км

ГРП – 1ед.
	2,0

0,3

Итого-2,3
	2014-2020
	Средства застройщика

	2
	Газоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул.Р.Люксембург

(2 дома общей площадью 182 кв.м)
	Газоснабжение строящегося жилья
	Газопровод – 0,02 км


	0,02
	2016
	Средства застройщика

	3
	Газоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул.Ломоносова, 11

(1 дом общей площадью 88 кв.м)
	Газоснабжение строящегося жилья
	Газопровод – 0,01 км


	0,01
	2019
	Средства застройщика

	4
	Газоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул.Энгельса

(1 дом общей площадью 249,6 кв.м)
	Газоснабжение строящегося жилья
	Газопровод – 0,01 км


	0,01
	2021
	Средства застройщика

	5
	Газоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул. К.Маркса

(1 дом общей площадью 170 кв.м)
	Газоснабжение строящегося жилья
	Газопровод – 0,01 км


	0,01
	2021
	Средства застройщика

	6
	Газоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул. К.Либкнехта

(1 дом общей площадью 90 кв.м)
	Газоснабжение строящегося жилья
	Газопровод – 0,01 км


	0,01
	2019
	Средства застройщика

	7
	Газоснабжение строящегося детского сада на 150 мест, ул. Ломоносова
	Газоснабжение объектов социальной сферы
	Газопровод – 0,1 км

ГРП – 1ед.
	0,1

0,2

Итого-0,3
	2014
	Бюджет

	8
	Газоснабжение строящейся аптеки
	Газоснабжение объектов социальной сферы
	Газопровод – 0,05 км


	0,05
	2019
	Бюджет

	9
	Газоснабжение строящегося корпуса молочной кухни
	Газоснабжение объектов социальной сферы
	Газопровод – 0,05 км


	0,05
	2019
	Бюджет

	
	Всего
	
	
	2,76
	
	


4.3. Схема 

развития теплоснабжения муниципального образования 

«город Суджа» на период 2014-2023 годы

4.3.1 Действующая система  теплоснабжения города Суджа

Действующая система теплоснабжения  г. Суджа  представляет собой четыре локальных зоны теплоснабжения, каждая из которых включает в себя один источник теплоснабжения (газовую котельную) и присоединенные к нему сети теплоснабжения и горячего водоснабжения: 

1. Котельная детсада № 6  (г. Суджа ул. Розы Люксембург, 11). Данная котельная снабжает теплом и горячей комплексы зданий СОШ № 1 с интернатом, сельскохозяйственного техникума, администрации района и города, дом культуры, гостиницу, банк, райвоенкомат, пожарную часть, три многоквартирных дома. Схема зоны теплоснабжения котельной детсада № 6 дана в Приложении 1.

2. Котельная СОШ № 2 (г. Суджа, ул. Октябрьская, 12). Данная котельная снабжает теплом и горячей водой СОШ № 2, общежитие, ОАО «Суджаавтотранс». Схема зоны теплоснабжения котельной СОШ № 2 дана в Приложении 2.

3. Котельная  ЦРБ (с. Гончаровка, ул. Больничная, 1) Данная котельная снабжает теплом и горячей водой комплекс зданий центральной районной больницы. Схема зоны теплоснабжения котельной ЦРБ дана в Приложение 3.

4. Котельная Гончаровской СОШ (с.Гончаровка, ул. Мира) Данная котельная снабжает теплом и горячей водой Гончаровскую СОШ и детский сад «Золотой улей». Схема зоны теплоснабжения котельной Гончаровской СОШ дана в  Приложение 4;

Вся система теплоснабжения города Суджа имеет в экслуатации 10 котлоагрегатов общей мощностью 6,96 Гкал/ч и 6995  м тепловых сетей в однотрубном измерении. Эксплуатацию объектов теплоснабжения осуществляет МУП КЭТС г. Суджи. Централизованным теплоснабжением обеспечены частично объекты социальной и производственной сферы, многоквартирный жилфонд. Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, объекты социальной и производственной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных источников тепла, работающих на  газе.

Строительство  основных  инженерных  сетей  системы теплоснабжения города Суджа осуществлялось в основном  на  1970 - 1980 годы.  На текущий  период  износ  котельного оборудования и тепловых  сетей  составляет более  90 %.  Амортизационный  срок  эксплуатации  почти  по всем  объектам теплоснабжения  исчерпал  себя. Ввиду предельного износа котельного оборудования на котельных СОШ № 2 и Гончаровской СОШ удельный расход газа на производство тепла на 20% превышает нормативный уровеньРаботы  по капитальному  ремонту  тепловых  сетей,  как    подземного,  так  и    наружного  исполнения  не  производились. Высокий  процент  изношенности  тепловых  сетей  не  позволяет  с должным  качеством и с нормативным уровнем потерь предоставлять услуги  по  обеспечению  потребителей   тепловой  энергией.

На текущий момент  70%  тепловых  сетей нуждаются в их срочной  замене. Низкое качество теплоизоляции и аварийные  ситуации  на  тепловых  сетях  создают условия для высокого уровня потерь тела и теплоносителя,  что  ведет к  дополнительным  затратам  на  содержание  и  ремонт  тепловых  сетей.   

Действующий тариф на тепло (без НДС) для всех потребителей на 2012-2013  год  установлен в размере 2122,45 (с НДС) рублей за 1 Гкал для всех групп потребителей.

Себестоимость производства и передачи тепла потребителям почти в 2 раза превышает реализационную стоимость тепла и составляет 4058,2 руб/Гкал. 

Характеристика  действующих тепловых источников действующей системы централизованного теплоснабжения МО «город Суджа»

                                                                                                                                  Таблица 24
	Наименование и адрес теплового источника 
	Год строительства

 котельной 
	Характеристика котлоагрегатов
	Теплоноситель
	Вид топлива
	Присоединённая

 нагрузка (Гкал/час)

	
	
	Марка
	Год ввода 

в эксплуатацию
	Год последнего 

капитального 

ремонта 


	Уровень износа

 (%)
	Мощность котлов, Гкал.час.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная детсада №6

г. Суджа, ул.Р.Люксембург,11
	1982
	
	2008
	-
	
	0,9
	вода
	газ
	0,7196

	
	
	КСВ 1,0-ГН
	2008
	
	
	0,9
	
	
	

	
	
	КВА
	2008
	-
	
	1,1
	
	
	

	Итого
	
	3 ед.
	
	
	
	2,9
	
	
	

	Котельная

СОШ №2 г. Суджа

ул. Октябрьская, 12
	
	НИИСТУ-5
	1986
	-
	
	0,49
	вода
	газ
	0,8271

	
	
	НИИСТУ-5
	1986
	-
	
	0,49
	
	
	

	Итого
	
	2 ед.
	
	
	
	0,98
	
	
	

	Котельная

Суджанской ЦРБ

с. Гончаровка

ул. Больничная, 1
	1976
	Е-1/9Г
	1989
	-
	
	0,65
	вода
	газ
	1,3876

	
	
	Е-1/9 Г
	1989
	-
	
	0,65
	вода
	
	

	
	
	Е-1/9 Г
	1989
	-
	
	0,8
	пар
	
	

	Итого
	
	3 ед.
	
	
	
	2,1
	
	
	

	Котельная

Гончаровской СОШ

с.Гончаровка, ул. Мира
	2002
	НИИСТУ-5
	2002
	-
	
	0,49
	вода
	газ
	0,3232

	
	
	НИИСТУ-5
	2002
	-
	
	0,49
	
	
	

	Итого
	
	2 ед.
	
	
	
	0,98
	
	
	

	Всего по всем котельным
	10 ед.
	
	
	
	6,96
	
	
	3,2575


Тепловой баланс в разрезе тепловых источников действующей системы централизованного теплоснабжения МО «город Суджа».

                                                                                                                      Таблица 25
	№ п/п


	Показатели
	Единица измерения
	Тепловой источник

	
	
	
	Котельная Д/сад №6 Суджа, 

ул. Р.Люксембург, 11 


	Котельная СОШ № 2

 г. Суджа, ул. Октябрьская, 12


	Котельная ЦРБ с.Гончаровка, 

ул. Больничная, 1
	Котельная Гончаровской СОШ с.Гончаровка, ул. Мира

	1
	Установочная мощность котельной
	Гкал.час.
	2,9
	0,98
	2,1
	0,98

	2
	Рабочая мощность котельной (присоединенная нагрузка)
	Гкал.час.
	1,3876
	0,8271
	0,7196
	0,3232

	3
	КПД брутто водогрейной части котельной
	%
	48
	84
	34
	33

	4
	Количество вырабатываемого тепла
	Гкал/год
	3824,1
	1444
	2531,5
	820,1

	5
	Удельный расход условного топлива для водогрейной части котельной
	кг.у.т./Гкал
	154
	195
	149
	178

	6
	Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло
	кВт.ч./Гкал
	25
	25
	25
	25

	7
	Годовой расход условного топлива
	тыс.т.у.т./год
	588,6
	281,4
	377,2
	145,9

	8
	Годовой расход натурального топлива
	тыс.куб.м./год
	516,4
	246,8


	330,8
	128,0

	9
	Годовой расход электроэнергии
	тыс.кВт.ч./год
	109
	27,7
	52
	16,5

	10
	Потребление тепловой энергии, всего
	Гкал/год
	2976,3
	1202
	2467,8
	623,6

	
	в том числе: - жилищный фонд
	Гкал/год
	110,8
	
	
	

	
	- бюджетные учреждения
	Гкал/год
	2797,5
	872
	2647,8
	623,6

	
	- прочие потребители
	Гкал/год
	68
	330
	
	

	
	- собственные нужды
	Гкал/год
	
	
	
	

	11
	Потери в тепловых сетях


	Гкал/год
	847,8
	242
	63,7
	196,5

	
	
	%
	22,2
	16,7
	2,5
	24

	12
	Расход тепла на собственные нужды котельной
	Гкал/год
	
	
	
	

	
	
	%
	
	
	
	


Характеристика сетей отопления и горячего водоснабжения системы централизованного теплоснабжения МО «город Суджа».

                                                                                                                         Таблица  26
	№ п/п


	Наименование теплового источника 
	Год 

строительства
	Диаметр (мм)
	Длина участка в 2-х трубном исполнении (п.м.)
	Год последнего капитального ремонта
	Уровень износа (%)

	
	
	
	
	Всего


	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	подземной прокладки
	надземной прокладки
	
	

	1
	Котельная детсада № 6,

 г. Суджа, ул. Р.Люксембург, 
	1987
	219
	464
	464
	
	
	100

	
	
	1987
	159
	1402
	1402
	 
	
	100

	
	
	1987
	159
	882
	882
	
	
	100

	
	
	1992
	89
	340
	340
	
	
	100

	
	
	1987
	76
	1212
	1212
	 
	
	100

	
	
	1992
	76
	220
	220
	
	
	100

	
	
	1987
	57
	140
	140
	 
	
	100

	
	
	2003
	57
	160
	160
	
	
	100

	
	Итого
	 
	 
	4820
	4820
	
	
	100

	2
	  Котельная СОШ  № 2

 г. Суджа, ул. Октябрьская, 12 
	1992
	159
	400
	400
	
	
	80

	
	Итого
	
	
	400
	400
	 
	
	80

	3
	  Котельная ЦРБ 

с. Гончаровка, 

ул.Больничная, 1 
	1976
	159
	605
	605
	
	
	100

	
	
	1976
	102
	222
	26
	180
	
	100

	
	
	1976
	89
	206
	206
	 
	
	100

	
	
	1976
	57
	342
	374
	 
	
	100

	
	Итого
	
	
	1375
	1179
	180
	
	100

	4
	Котельная Гончаровской СОШ  с.Гончаровка, ул. Мира 
	1990
	159
	200
	200
	
	
	100

	
	
	1990
	102
	200
	200
	 
	
	100

	
	Итого
	
	
	400
	400
	
	
	100

	5
	Всего по всем котельным
	
	
	6995
	6815
	180
	
	98


Характеристика имущественной принадлежности и технического состояния системы теплоснабжения МО «город Суджа»

Таблица 27

	№ п/п
	Наименование 

теплового источника
	Собственник
	Эксплуатирующая организация

	1
	Котельная детского сада № 6, ул Р.Люксембург
	МО 

«городСуджа»
	МУП КЭТС

	2
	Котельная СОШ № 2, ул. Октябрьская
	
	

	3
	Котельная Суджанской ЦРБ с.Гончаровка
	
	

	4
	Котельная Гончаровской СОШ, с.Гончаровка
	
	


Прогноз строительства жилья в муниципальном образовании  «город Суджа»  на 2014 – 2023 годах (кв.м)

Таблица 28

	№ п/п
	Наименование территории застройки
	Предполагаемый источник теплоснабжения
	Един. измер.
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023
	2024-2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	10
	12

	1
	Индивидуальные жилые дома между ул.Ломоносова и ул. Заводской
	Автономный газовый котел
	домов
	60
	
	
	
	
	
	60
	

	
	
	
	кв. м
	9105
	
	
	
	
	
	9105
	

	2
	Индивидуальные жилые дома по ул.Р.Люксембург
	Автономный газовый котел
	домов
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	кв. м
	182
	
	
	
	182
	
	
	

	3
	Индивидуальные жилые дома по ул.Энгельса
	Автономный газовый котел
	домов
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	кв. м
	88
	
	
	
	
	
	88
	

	4
	Индивидуальные жилые дома по ул. К.Маркса
	Автономный газовый котел
	домов
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	кв.м.
	249,6
	
	
	
	
	
	249,6
	

	5
	Индивидуальные жилые дома по ул. Ломоносова
	Автономный газовый котел
	домов
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	кв.м.
	170
	
	
	
	
	
	170
	

	6
	Индивидуальные жилые дома по ул. К.Либкнехта
	Автономный газовый котел
	домов
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	кв.м.
	90
	
	
	
	
	
	90
	

	
	Итого
	
	домов
	66
	
	
	
	2
	
	64
	


	
	
	
	кв. м
	9884.6
	
	
	
	182
	
	9702,6
	


Прогноз строительства объектов социальной сферы  в 

МО «город Суджа»  в 2014 – 23 годах 

Таблица 29

	№ 

п/п
	Наименование объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства
	Отапливаемая площадь (кв.м)
	Предполагаемый источник теплоснабжения и горячего водоснабжения
	Сроки строительства объектов

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023
	2024-2028

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Детский сад на 150 мест, ул. Ломоносова
	1500
	Автономная газовая котельная
	х
	
	
	
	
	
	

	2
	Аптека
	200
	Автономный газовый теплогенератор
	
	
	
	
	
	х
	

	3
	Корпус молочной кухни
	200
	Автономный газовый теплогенератор
	
	
	
	
	
	х
	

	4
	Бассейн площадью 166 кв.м., школа между ул. Октябрьской и пер. Пионерским
	200
	Газовая котельная

СОШ №2
	х
	
	
	
	
	
	

	5
	Строительство пристройки к школе № 1 в центральной части  города по ул. Щепкина 500 мест
	3500
	Газовая котельная

СОШ №1
	х
	
	
	
	
	
	


Прогноз наличия площадей потребителей тепла и горячей воды, подключенных к системе 

централизованного теплоснабжения в МО «город Суджа» на 2014 – 2028 годах 
Таблица 30

	№ 

п/п
	Существующий или планируемый источник теплоснабжения
	Наименование потребителей тепловой энергии
	Ед. изм.
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2023
	2028

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Детский сад № 6, ул. Р.Люксембург
	 Всего
	кв.м
	22868,1
	26368,1
	26368,1
	26368,1
	26368,1
	26368,1
	26368,1

	
	
	 - население (МКД)
	кв.м
	441,5
	441,5
	441,5
	441,5
	441,5
	441,5
	441,5

	
	
	- объекты социальной сферы
	кв.м
	21853,1
	25353,1
	25353,1
	25353,1
	25353,1
	25353,1
	25353,1

	
	
	- прочие потребители
	кв.м
	573,5
	573,5
	573,5
	573,5
	573,5
	573,5
	573,5

	2
	СОШ № 2, 

ул. Октябрьская
	Всего
	кв.м
	11488,8
	11688,8
	11688,8
	11688,8
	11688,8
	11688,8
	11688,8

	
	
	- объекты социальной сферы
	кв.м
	10000,0
	10200,0
	10200,0
	10200,0
	10200,0
	10200,0
	10200,0

	
	
	- прочие потребители
	кв.м
	1488,8
	1488,8
	1488,8
	1488,8
	1488,8
	1488,8
	1488,8

	3
	Суджанская ЦРБ, 

с.Гончаровка
	Всего
	кв.м
	10670,5
	10670,5
	10670,5
	10670,5
	10670,5
	10670,5
	10670,5

	
	
	- объекты социальной сферы
	кв.м
	10670,5
	10670,5
	10670,5
	10670,5
	10670,5
	10670,5
	10670,5

	4
	Гончаровская СОШ, с.Гончаровка
	Всего
	кв.м
	4715,9
	4715,9
	4715,9
	4715,9
	4715,9
	4715,9
	4715,9

	
	
	- объекты социальной сферы
	кв.м
	4715,9
	4715,9
	4715,9
	4715,9
	4715,9
	4715,9
	4715,9

	5
	Детский сад, 

ул. Ломоносова
	Всего
	кв.м
	-
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500

	
	
	- объекты социальной сферы
	кв.м
	-
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500

	
	Итого
	Всего
	кв.м
	49743,3
	54943,3
	54943,3
	54943,3
	54943,3
	54943,3
	54943,3

	
	
	 - население (МКД)
	кв.м
	441,5
	441,5
	441,5
	441,5
	441,5
	441,5
	441,5

	
	
	- объекты социальной сферы
	кв.м
	47239,5
	52439,5
	52439,5
	52439,5
	52439,5
	52439,5
	52439,5

	
	
	- прочие потребители
	кв.м
	2062,3
	2062,3
	2062,3
	2062,3
	2062,3
	2062,3
	2062,3


Балансы мощности и потребляемого ресурса системы теплоснабжения 

муниципального образования «город Суджа» за 2012 год

Таблица 31

	№

п/п
	Теплоснабжающая

организация
	Адрес 

котельной


	Мощность 

котельной (Гкал/час)
	Максимальная присоединенная нагрузка   на отопление и ГВС (Гкал/час)
	Резерв (+), 

Дефицит (-) 

мощности
	Выработка тепла

 (Гкал)
	Потери  (%)
	Реализация тепла 

(Гкал)

	
	
	
	
	Всего
	население
	Социальная сфера
	Прочие объекты
	
	
	
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	население
	Социальная сфера
	Прочие объекты

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	МУП КЭТС
	Детский сад № 6, ул. Р.Люксембург 
	3,8
	1,3876
	0,0579
	1,2949
	0,0348
	2,4124
	3824,1
	22,2
	2976,3
	110,8
	2797,5
	68,0

	2
	
	СОШ № 2, ул. Октябрьская
	0,98
	0,8271
	-
	0,4221
	0,4050
	0,1529
	1444,0
	16,8
	1202,0
	-
	872,0
	330,0

	3
	
	Суджанская ЦРБ, с.Гончаровка
	2,1
	0,7196
	-
	0,7196
	-
	1,3804
	2531,5
	2,5
	2647,8
	-
	2647,8
	-

	4
	
	Гончаровская СОШ,с.Гончаровка
	0,98
	0,3232
	-
	0,3232
	-
	0,6568
	820,7
	24,0
	623,6
	-
	623,6
	-

	
	Итого по МО
	
	7,86
	3,2575
	0,0579
	2,7598
	0,4398
	4,6025
	8620,3
	16,0
	7449,7
	110,8
	6940,9
	398,0


Себестоимость тепловой энергии, реализационные тарифы и плата за подключение к тепловым сетям в теплоснабжающих предприятиях муниципального образования «город Суджа» в 2012 году

Таблица 32

	№ п/п


	Теплоснабжающая 

организация
	Адрес 

котельной


	Отапливаемая 

площадь (кв.м)
	Себестоимость производства и транспортировки

 тепловой энергии

руб./Гкал
	Тариф на реализацию тепловой энергии потребителям  (руб./Гкал)

	
	
	
	Всего
	В том числе
	
	Общий
	В том числе

	
	
	
	
	население
	Социальная сфера
	Прочие объекты
	
	
	население
	Социальная сфера
	Прочие объекты

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	МУП КЭТС
	д/сад № 6
	22868,1
	441,5
	21853,1
	573,5
	5622,3
	2122-45
	2122-45
	2122-45
	2122-45

	2
	МУП КЭТС
	СОШ № 2
	11488,8
	-
	10000,0
	1488,8
	3544,2
	2122-45
	2122-45
	2122-45
	2122-45

	3
	МУП КЭТС
	Суджанская ЦРБ
	10670,5
	-
	10670,5
	-
	4244,0
	2122-45
	2122-45
	2122-45
	2122-45

	4
	МУП КЭТС
	Гончаровская СОШ
	4715,9
	-
	4715,9
	-
	2822,5
	2122-45
	2122-45
	2122-45
	2122-45

	
	Итого
	
	51243,3
	441,5
	48739,5
	2062,3
	4058,2
	2122-45
	2122-45
	2122-45
	2122-45


Определение радиуса эффективного теплоснабжения источников тепла 

муниципального образования «город Суджа» по состоянию на 01.01.2012г

Таблица 33

	№

п/п


	Существующий  источник теплоснабжения
	Мощность 

Котельной (Гкал/час)
	Максимальная присоединенная нагрузка   на отопление и ГВС (Гкал/час) (тонн пара/час) 
	Распределение присоединенной мощности потребителей по радиусу удаленности потребителей от источника питания и уровню потерь тепла в сетях
	Размер радиуса эффективного теплоснабжения (м)

	
	
	
	
	Удаленность от источника питания
	

	
	
	
	
	До 300 м
	До 600 м
	До 1000 м
	

	
	
	
	
	Доля присоединенной нагрузки (%)
	Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%)
	Доля присоединенной нагрузки (%)
	Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%)
	Доля присоединенной нагрузки (%)
	Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	14

	1
	Котельная детсада № 6
	2,9
	1,3876
	30
	10
	40
	20
	30
	30
	300

	2
	Котельная СОШ № 2
	0,98
	0,8271
	100
	16,7
	-
	-
	-
	-
	300

	3
	Котельная  ЦРБ
	2,1
	0,7196
	100
	2,5
	-
	-
	-
	-
	300

	4
	Котельная Гончаровской СОШ
	0,98
	0,3232
	100
	24
	-
	-
	-
	-
	300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Перспективные балансы мощности и объемы потребляемого ресурса системы теплоснабжения

муниципального образования город «Суджа» на период 2014-2028 годов
Таблица 34

	№

п/п
	Существующий  источник теплоснабжения
	Временные 

периоды  (тапы)
	Мощность 

Котельной (Гкал/час)
	Теплоноситель 

(вода, пар)
	Присоединенная нагрузка   на отопление и ГВС (Гкал/час)
	Резерв (+), 

Дефицит (-)  мощности
	Выработка тепла

 (Гкал)
	Расход тепла на собственные нужды  (Гкал)
	Подача тепла в сеть  (Гкал) 
	Потери  в сетях (%)
	Реализация тепла 

(Гкал)

	
	
	
	
	
	Всего
	население
	Социальная 

сфера
	Прочие

объекты
	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	население
	Социальная сфера
	Прочие объекты

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	Детский сад №6, ул. Р.Люксембург 
	2014
	3,8
	вода
	1,3876
	0,0579
	1,2949
	0,0348
	2,4124
	3824,1
	-
	3824,1
	22,2
	2976,3
	110,8
	2797,5
	68,0

	
	
	2015
	3,8
	вода
	1,6876
	0,0579
	1,5949
	0,0348
	2,1124
	4650,9
	-
	4650,9
	22,2
	3619,8
	110,8
	3441,0
	68,0

	
	
	2016
	3,8
	вода
	1,6876
	0,0579
	1,5949
	0,0348
	2,1124
	4650,9
	-
	4650,9
	22,2
	3619,8
	110,8
	3441,0
	68,0

	
	
	2017
	3,8
	вода
	1,6876
	0,0579
	1,5949
	0,0348
	2,1124
	4650,9
	-
	4650,9
	22,2
	3619,8
	110,8
	3441,0
	68,0

	
	
	2018
	3,8
	вода
	1,6876
	0,0579
	1,5949
	0,0348
	2,1124
	4650,9
	-
	4650,9
	22,2
	3619,8
	110,8
	3441,0
	68,0

	
	
	2023
	3,8
	вода
	1,6876
	0,0579
	1,5949
	0,0348
	2,1124
	4650,9
	-
	4650,9
	22,2
	3619,8
	110,8
	3441,0
	68,0

	
	
	2028
	3,8
	вода
	1,6876
	0,0579
	1,5949
	0,0348
	2,1124
	4650,9
	-
	4650,9
	22,2
	3619,8
	110,8
	3441,0
	68,0

	
	СОШ № 2, ул. Октябрьская
	2014
	0,98
	вода
	0,8271
	-
	0,4221
	0,4050
	0,1529
	1444,0
	-
	1444,0
	16.8
	1202,0
	-
	872,0
	330,0

	
	
	2015
	0,98
	вода
	0,8471
	-
	0,4421
	0,4050
	0,1329
	1479,0
	-
	1479,0
	16,8
	1231,0
	-
	901,0
	330,0

	
	
	2016
	0,98
	вода
	0,8471
	-
	0,4421
	0,4050
	0,1329
	1479,0
	-
	1479,0
	16,8
	1231,0
	-
	901,0
	330,0

	
	
	2017
	0,98
	вода
	0,8471
	-
	0,4421
	0,4050
	0,1329
	1479,0
	-
	1479,0
	16,8
	1231,0
	-
	901,0
	330,0

	
	
	2018
	0,98
	вода
	0,8471
	-
	0,4421
	0,4050
	0,1329
	1380,0
	-
	1380,0
	10,8
	1231,0
	-
	901,0
	330,0

	
	
	2023
	0,98
	вода
	0,8471
	-
	0,4421
	0,4050
	0,1329
	1380,0
	-
	1380,0
	10,8
	1231,0
	-
	901,0
	330,0

	
	
	2028
	0,98
	вода
	0,8471
	-
	0,4421
	0,4050
	0,1329
	1380,0
	-
	1380,0
	10,8
	1231,0
	-
	901,0
	330,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	Суджанская ЦРБ, с.Гончаровка
	2014
	2,1
	вода
	0,7196
	-
	0,7196
	-
	1,3804
	2531,5
	-
	2531,5
	2,5
	2647,8
	-
	2647,8
	-

	
	
	2015
	2,1
	вода
	0,7196
	-
	0,7196
	-
	1,3804
	2531,5
	-
	2531,5
	2,5
	2647,8
	-
	2647,8
	-

	
	
	2016
	2,1
	вода
	0,7196
	-
	0,7196
	-
	1,3804
	2531,5
	-
	2531,5
	2,5
	2647,8
	-
	2647,8
	-

	
	
	2017
	2,1
	вода
	0,7196
	-
	0,7196
	-
	1,3804
	2531,5
	-
	2531,5
	2,5
	2647,8
	-
	2647,8
	-

	
	
	2018
	2,1
	вода
	0,7196
	-
	0,7196
	-
	1,3804
	2531,5
	-
	2531,5
	2,5
	2647,8
	-
	2647,8
	-

	
	
	2023
	2,1
	вода
	0,7196
	-
	0,7196
	-
	1,3804
	2531,5
	-
	2531,5
	2,5
	2647,8
	-
	2647,8
	-

	
	
	2028
	2,1
	вода
	0,7196
	-
	0,7196
	-
	1,3804
	2531,5
	-
	2531,5
	2,5
	2647,8
	-
	2647,8
	-

	3
	Гончаровская СОШ, с.Гончаровка
	2014
	0,98
	вода
	0,3232
	-
	0,3232
	-
	0,6568
	820,7
	-
	820,7
	24,0
	623,6
	-
	623,6
	-

	
	
	2015
	0,98
	вода
	0,3232
	-
	0,3232
	-
	0,6568
	820,7
	-
	820,7
	24,0
	623,6
	-
	623,6
	-

	
	
	2016
	0,98
	вода
	0,3232
	-
	0,3232
	-
	0,6568
	820,7
	-
	820,7
	24,0
	623,6
	-
	623,6
	-

	
	
	2017
	0,98
	вода
	0,3232
	-
	0,3232
	-
	0,6568
	820,7
	-
	820,7
	24,0
	623,6
	-
	623,6
	-

	
	
	2018
	0,98
	вода
	0,3232
	-
	0,3232
	-
	0,6568
	820,7
	-
	820,7
	24,0
	623,6
	-
	623,6
	-

	
	
	2023
	0,98
	вода
	0,3232
	-
	0,3232
	-
	0,6568
	692,7
	-
	692,7
	10,0
	623,6
	-
	623,6
	-

	
	
	2028
	0,98
	вода
	0,3232
	-
	0,3232
	-
	0,6568
	692,7
	-
	692,7
	10,0
	623,6
	-
	623,6
	-

	5
	Детсад на 150 мест ул. Ломоносова
	2014
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	2015
	0,2
	вода
	0,126
	-
	0,126
	-
	0,074
	220,0
	-
	220,0
	2,5
	183,0
	-
	183,0
	-

	
	
	2016
	0,2
	вода
	0,126
	-
	0,126
	-
	0,074
	220,0
	-
	220,0
	2,5
	183,0
	-
	183,0
	-

	
	
	2017
	0,2
	вода
	0,126
	-
	0,126
	-
	0,074
	220,0
	-
	220,0
	2,5
	183,0
	-
	183,0
	-

	
	
	2018
	0,2
	вода
	0,126
	-
	0,126
	-
	0,074
	220,0
	-
	220,0
	2,5
	183,0
	-
	183,0
	-

	
	
	2023
	0,2
	вода
	0,126
	-
	0,126
	-
	0,074
	220,0
	-
	220,0
	2,5
	183,0
	-
	183,0
	-

	
	
	2028
	0,2
	вода
	0,126
	-
	0,126
	-
	0,074
	220,0
	-
	220,0
	2,5
	183,0
	-
	183,0
	-

	6
	Итого
	2014
	7,86
	вода
	3,2575
	0,0579
	2,7598
	0,4398
	4,6025
	8620,3
	-
	8620,3
	16,0
	7449,7
	110,8
	6940,9
	398,0

	
	
	2015
	8,06
	вода
	3,7035
	0,0579
	3,2058
	0,4398
	4,3565
	9702,1
	-
	9702,1
	14,4
	8305,2
	110,8
	7796,4
	398,0

	
	
	2016
	8,06
	вода
	3,7035
	0,0579
	3,2058
	0,4398
	4,3565
	9702,1
	-
	9702,1
	14,4
	8305,2
	110,8
	7796,4
	398,0

	
	
	2017
	8,06
	вода
	3,7035
	0,0579
	3,2058
	0,4398
	4,3565
	9702,1
	-
	9702,1
	14,4
	8305,2
	110,8
	7796,4
	398,0

	
	
	2018
	8,06
	вода
	3,7035
	0,0579
	3,2058
	0,4398
	4,3565
	9603,1
	-
	9603,1
	13,5
	8305,2
	110,8
	7796,4
	398,0

	
	
	2023
	8,06
	вода
	3,7035
	0,0579
	3,2058
	0,4398
	4,3565
	9475,1
	-
	9475,1
	12,3
	8305,2
	110,8
	7796,4
	398,0

	
	
	2028
	8,06
	вода
	3,7035
	0,0579
	3,2058
	0,4398
	4,3565
	9475,1
	-
	9475,1
	12,3
	8305,2
	110,8
	7796,4
	398,0


Перспективные балансы теплоносителей источников тепла 

муниципального образования «город Суджа» по состоянию на 01.01.2012г

Таблица 35

	№

п/п
	Существующий  источник теплоснабжения
	Временные 

периоды  (тапы)
	Мощность котельной Гкал/час
	Присоединенная нагрузка Гкал/час 
	Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении (м)
	Характеристика теплоносителя 
	Характеристика водоподготовки

	
	
	
	
	
	
	Вид 


	Максимальный суточный расход теплоносителя (куб.м)
	Кол-во 

установок 
	Произв-сть 

 (куб.м/сутки)
	Уровень 

обеспеч-сти 

(%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Котельная детского сада № 6, 

ул. Р.Люксембург 
	2014
	3,8
	1,3876
	4820
	вода
	60,0
	1
	100
	100

	
	
	2015
	3,8
	1,6876
	5020
	вода
	64,0
	1
	100
	100

	
	
	2016
	3,8
	1,6876
	5020
	вода
	64,0
	1
	100
	100

	
	
	2017
	3,8
	1,6876
	5020
	вода
	64,0
	1
	100
	100

	
	
	2018
	3,8
	1,6876
	5020
	вода
	64,0
	1
	100
	100

	
	
	2023
	3,8
	1,6876
	5020
	вода
	64,0
	1
	100
	100

	
	
	2028
	3,8
	1,6876
	5020
	вода
	64,0
	1
	100
	100

	2
	Котельная СОШ № 2, ул. Октябрьская
	2014
	0,98
	0,8271
	400
	вода
	8,0
	1
	20
	100

	
	
	2015
	0,98
	0,8471
	600
	вода
	10,0
	1
	20
	100

	
	
	2016
	0,98
	0,8471
	600
	вода
	10,0
	1
	20
	100

	
	
	2017
	0,98
	0,8471
	600
	вода
	10,0
	1
	20
	100

	
	
	2018
	0,98
	0,8471
	600
	вода
	10,0
	1
	20
	100

	
	
	2023
	0,98
	0,8471
	600
	вода
	10,0
	1
	20
	100

	
	
	2028
	0,98
	0,8471
	600
	вода
	10,0
	1
	20
	100


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	10

	3
	Котельная Суджанской ЦРБ, с.Гончаровка
	2014
	2,1
	0,7196
	1375
	вода
	18,0
	1
	20
	100

	
	
	2015
	2,1
	0,7196
	1375
	вода
	18,0
	1
	20
	100

	
	
	2016
	2,1
	0,7196
	1375
	вода
	18,0
	1
	20
	100

	
	
	2017
	2,1
	0,7196
	1375
	вода
	18,0
	1
	20
	100

	
	
	2018
	2,1
	0,7196
	1375
	вода
	18,0
	1
	20
	100

	
	
	2023
	2,1
	0,7196
	1375
	вода
	18,0
	1
	20
	100

	
	
	2028
	2,1
	0,7196
	1375
	вода
	18,0
	1
	20
	100

	4
	Котельная Гончаровской СОШ, с.Гончаровка
	2014
	0,98
	0,3232
	400
	вода
	10,0
	1
	20
	100

	
	
	2015
	0,98
	0,3232
	400
	вода
	10,0
	1
	20
	100

	
	
	2016
	0,98
	0,3232
	400
	вода
	10,0
	1
	20
	100

	
	
	2017
	0,98
	0,3232
	400
	вода
	10,0
	1
	20
	100

	
	
	2018
	0,98
	0,3232
	400
	вода
	10,0
	1
	20
	100

	
	
	2023
	0,98
	0,3232
	400
	вода
	10,0
	1
	20
	100

	
	
	2028
	0,98
	0,3232
	400
	вода
	10,0
	1
	20
	100

	5
	Котельная детсада на 150 мест ул. Ломоносова
	2014
	-
	-
	
	вода
	-
	-
	-
	-

	
	
	2015
	0,2
	0,126
	100
	вода
	2,0
	-
	-
	-

	
	
	2016
	0,2
	0,126
	100
	вода
	2,0
	-
	-
	-

	
	
	2017
	0,2
	0,126
	100
	вода
	2,0
	-
	-
	-

	
	
	2018
	0,2
	0,126
	100
	вода
	2,0
	-
	-
	-

	
	
	2023
	0,2
	0,126
	100
	вода
	2,0
	-
	-
	-

	
	
	2028
	0,2
	0,126
	100
	вода
	2,0
	-
	-
	-

	
	Итого
	2014
	7,86
	3,2575
	6995
	вода
	96,0
	4
	160
	100

	
	
	2015
	8,06
	3,7035
	7495
	вода
	104,0
	4
	160
	100

	
	
	2016
	8,06
	3,7035
	7495
	вода
	104,0
	4
	160
	100

	
	
	2017
	8,06
	3,7035
	7495
	вода
	104,0
	4
	160
	100

	
	
	2018
	8,06
	3,7035
	7495
	вода
	104,0
	4
	160
	100

	
	
	2023
	8,06
	3,7035
	7495
	вода
	104,0
	4
	160
	100

	
	
	2028
	8,06
	3,7035
	7495
	вода
	104,0
	4
	160
	100


Прогноз строительства источников тепла для обеспечения теплом вводимых в период 2014-2028 годов 

объектов жилья и социальной сферы в муниципальном образовании «город Суджа» 
Таблица 36

	№ 

п/п
	Наименование вводимых объектов строительства
	Отапливаемая площадь
	Период 

стр-ва
	Мощность по теплу

(Гкал/час)
	Предложение по обеспечению теплом (строительство источников тепла)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Индивидуальные жилые дома между ул.Ломоносова и ул. Заводской
	9105
	2019-2023
	0,8
	Автономный газовый теплогенератор

	
	Индивидуальные жилые дома по ул. Р.Люксембург
	182
	2017
	0,015
	Автономный газовый теплогенератор

	
	Индивидуальные жилые дома по ул.Энгельса
	88
	2019-2023
	0,006
	Автономный газовый теплогенератор

	
	Индивидуальные жилые дома по ул. К.Маркса
	249,6
	2019-2023
	0,021
	Автономный газовый теплогенератор

	
	Индивидуальные жилые дома по ул. Ломоносова
	170
	2019-2023
	0,012
	Автономный газовый теплогенератор

	
	Индивидуальные жилые дома по ул. К.Либкнехта
	90
	2019-2023
	0,006
	Автономный газовый теплогенератор

	
	Детский сад на 150 мест, ул. Ломоносова
	1500
	2014
	0,126
	Блочно-модульная газовая автоматизированная котельная мощностью 0,2 Гкал/час

	
	Аптека
	200
	2019-2023
	0,017
	Автономный газовый теплогенератор

	
	Корпус молочной кухни
	200
	2019-2023
	0,017
	Автономный газовый теплогенератор

	
	Бассейн площадью 166 кв.м. при  СОШ №2 
	200
	2014
	0,02
	Действующая газовая котельная СОШ №2

	
	Строительство пристройки к школе № 1 на 500 мест
	3500
	2014
	0,3
	Действующая газовая котельная детсада №6


Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения отоплением и горячим водоснабжением вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в  МО «город Суджа»
Таблица 37

	№ 

п/п
	Наименование

 и адрес объектов социальной сферы
	Тепловые источники 

(ед./Гкал)
	Тепловые сети (км)
	Сети ГВС (км)
	Газопровод низкого 

давления (км)

	1
	Детский сад на 150 мест, ул. Ломоносова
	Блочно-модульная газовая автоматизированная котельная мощностью 0,2 Гкал/час 
	0,05
	0,05
	0,1

	2
	Аптека
	Автономный газовый теплогенератор
	-
	-
	0,05

	3
	Корпус молочной кухни
	Автономный газовый теплогенератор
	-
	-
	0,05

	4
	Бассейн площадью 166 кв.м. при  СОШ №2 
	Действующая газовая котельная СОШ №2
	0,1
	0,1
	-

	5
	Строительство пристройки к школе № 1 на 500 мест
	Действующая газовая котельная детсада №6
	0,1
	0,1
	-

	
	Итого
	
	0.25
	0.25
	0.2


Прогноз по реконструкции (модернизации) действующих  источников тепла в целях обеспечения 

качественного  и надежного теплоснабжения потребителей и оптимизации затрат на производство 

тепловой энергии в период 2013-2027 годов в городе Суджа  

Таблица 38

	№

 п/п
	Наименование и адрес источника тепла
	Основание для реконструкции и модернизации 
	Предложение по реконструкции (модернизации) источника тепла

	1
	2
	3
	4

	1
	Котельная СОШ № 2 

(г. Суджа, ул. Октябрьская, 12)
	Физический и моральный износ котельного и насосного оборудования
	Замена двух действующих котлов НИИСТУ-5 на два автоматизированных водогрейных газовых котла с коэффициентом полезного действия не менее 93-94 %

	
	
	
	Замена трех сетевых циркуляционных насосов на энергоэффективные

	
	
	Обеспечение подготовки теплоносителя
	Монтаж установки сетевой воды

	
	
	Эффективное использование топлива
	Замена газорегуляторного устройства

	2
	Котельная Гончаровской СОШ 

(с. Гончаровка, ул. Мира)
	Физический и моральный износ котельного и насосного оборудования
	Замена двух действующих котлов НИИСТУ-5 на два автоматизированных водогрейных газовых котла с коэффициентом полезного действия не менее 93-94 %

	
	
	
	Замена трех сетевых циркуляционных насосов на энергоэффективные

	
	
	Обеспечение подготовки теплоносителя
	Монтаж установки сетевой воды

	
	
	Эффективное использование топлива
	Замена газорегуляторного устройства


Прогноз строительства и реконструкции  сетей теплоснабжения и ГВС в целях обеспечения 

качественного  и надежного теплоснабжения потребителей и оптимизации затрат 

на передачу тепловой энергии в период 2013-2027 годов в городе Суджа  

Таблица 39

	№

 п/п
	Наименование территории (микрорайона, улицы) поселения
	Наименование участка теплоснабжения
	Основание для строительства и реконструкции 
	Предложение по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения и ГВС

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Котельная детсада № 6 (г.Суджа, ул. Р.Люксембург, 11) 
	Действующая сеть теплоснабжения и ГВС
	Износ 100%
	Полная замена сетей теплоснабжения и ГВС 4820 п.м.

	2
	Котельная СОШ № 2 

(г. Суджа, ул. Октябрьская,12)
	Действующая сеть теплоснабжения и ГВС
	Износ 100%
	Полная замена сетей теплоснабжения и ГВС 400 п.м.

	3
	Котельная Гончаровской СОШ (с. Гончаровка, ул. Мира)
	Действующая сеть теплоснабжения и ГВС
	Износ 100%
	Полная замена сетей теплоснабжения и ГВС 400 п.м.

	4
	Котельная ЦРБ (с. Гончаровка, ул. Больничная,1)
	Действующая сеть теплоснабжения и ГВС
	Износ 100%
	Полная замена сетей теплоснабжения и ГВС 1375 п.м.


Перспективные топливные балансы источников тепла 

муниципального образования город Суджа на период 2013-2027 годов

Таблица 40

	№

п/п
	Существующий  источник теплоснабжения
	Временные 

периоды  (тапы)
	Мощность котельной Гкал/час
	Вид топлива
	Теплоноситель 

(вода, пар)
	Присоединенная нагрузка Гкал/час 
	Выработка тепла

 (Гкал)
	Удельный расход топлива на 1 Гкал
	Годовой расход топлива на 1 Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	
	Кг

условного

топлива
	ф.е. натурального топлива 

(куб. м газа)
	тонн

условного

топлива
	ф.е. натурального топлива

(тыс.куб. м газа)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Котельная детского сада № 6, 

ул. Р.Люксембург 
	2014
	3,8
	газ
	вода
	1,3876
	3824,1
	154
	135
	588,9
	516,4

	
	
	2015
	3,8
	газ
	вода
	1,6876
	4650,9
	154
	135
	716,2
	627,9

	
	
	2016
	3,8
	газ
	вода
	1,6876
	4650,9
	154
	135
	716,2
	627,9

	
	
	2017
	3,8
	газ
	вода
	1,6876
	4650,9
	154
	135
	716,2
	627,9

	
	
	2018
	3,8
	газ
	вода
	1,6876
	4650,9
	154
	135
	716,2
	627,9

	
	
	2023
	3,8
	газ
	вода
	1,6876
	4650,9
	154
	135
	716,2
	627,9

	
	
	2028
	3,8
	газ
	вода
	1,6876
	4650,9
	154
	135
	716,2
	627,9

	2
	Котельная СОШ № 2, ул. Октябрьская
	2014
	0,98
	газ
	вода
	0,8271
	1444,0
	195
	171
	281,6
	246,9

	
	
	2015
	0,98
	газ
	вода
	0,8471
	1479,0
	195
	171
	281,6
	246,9

	
	
	2016
	0,98
	газ
	вода
	0,8471
	1479,0
	195
	171
	281,6
	246,9

	
	
	2017
	0,98
	газ
	вода
	0,8471
	1479,0
	195
	171
	281,6
	246,9

	
	
	2018
	0,98
	газ
	вода
	0,8471
	1380,0
	154
	135
	227,8
	200,0

	
	
	2023
	0,98
	газ
	вода
	0,8471
	1380,0
	154
	135
	227,8
	200,0

	
	
	2028
	0,98
	газ
	вода
	0,8471
	1380,0
	154
	135
	227,8
	200,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Котельная Суджанской ЦРБ, с.Гончаровка
	2014
	2,1
	газ
	вода/пар
	0,7196
	2531,5
	149
	131
	377,2
	330,8

	
	
	2015
	2,1
	газ
	вода/пар
	0,7196
	2531,5
	149
	131
	377,2
	330,8

	
	
	2016
	2,1
	газ
	вода/пар
	0,7196
	2531,5
	149
	131
	377,2
	330,8

	
	
	2017
	2,1
	газ
	вода/пар
	0,7196
	2531,5
	149
	131
	377,2
	330,8

	
	
	2018
	2,1
	газ
	вода/пар
	0,7196
	2531,5
	149
	131
	377,2
	330,8

	
	
	2023
	2,1
	газ
	вода/пар
	0,7196
	2531,5
	149
	131
	377,2
	330,8

	
	
	2028
	2,1
	газ
	вода/пар
	0,7196
	2531,5
	149
	131
	377,2
	330,8

	
	Котельная Гончаровской СОШ, с.Гончаровка
	2014
	0,98
	газ
	вода
	0,3232
	820,7
	178
	156
	146,1
	128,0

	
	
	2015
	0,98
	газ
	вода
	0,3232
	820,7
	178
	156
	146,1
	128,0

	
	
	2016
	0,98
	газ
	вода
	0,3232
	820,7
	178
	156
	146,1
	128,0

	
	
	2017
	0,98
	газ
	вода
	0,3232
	820,7
	178
	156
	146,1
	128,0

	
	
	2018
	0,98
	газ
	вода
	0,3232
	820,7
	178
	156
	146,1
	128,0

	
	
	2023
	0,98
	газ
	вода
	0,3232
	692,7
	149
	131
	122,3
	107,5

	
	
	2028
	0,98
	газ
	вода
	0,3232
	692,7
	149
	131
	122,3
	107,5

	
	Котельная детсада на 150 мест ул. Ломоносова
	2014
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	2015
	0,2
	газ
	вода
	0,126
	220,0
	148
	130
	32,6
	28,6

	
	
	2016
	0,2
	газ
	вода
	0,126
	220,0
	148
	130
	32,6
	28,6

	
	
	2017
	0,2
	газ
	вода
	0,126
	220,0
	148
	130
	32,6
	28,6

	
	
	2018
	0,2
	газ
	вода
	0,126
	220,0
	148
	130
	32,6
	28,6

	
	
	2023
	0,2
	газ
	вода
	0,126
	220,0
	148
	130
	32,6
	28,6

	
	
	2028
	0,2
	газ
	вода
	0,126
	220,0
	148
	130
	32,6
	28,6

	
	Итого
	2014
	7,86
	газ
	
	3,2575
	8620,3
	162
	142
	1393,8
	1222,1

	
	
	2015
	8,06
	газ
	
	3,7035
	9702,1
	160
	140
	1553,7
	1362,2

	
	
	2016
	8,06
	газ
	
	3,7035
	9702,1
	160
	140
	1553,7
	1362,2

	
	
	2017
	8,06
	газ
	
	3,7035
	9702,1
	160
	140
	1553,7
	1362,2

	
	
	2018
	8,06
	газ
	
	3,7035
	9603,1
	156
	137
	1499,9
	1315,3

	
	
	2023
	8,06
	газ
	
	3,7035
	9475,1
	156
	137
	1476,1
	1294,8

	
	
	2028
	8,06
	газ
	
	3,7035
	9475,1
	156
	137
	1476,1
	1294,8


Программа инвестиционных проектов по строительству и реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения в МО «город Суджа» в период 2014-2023 годов

Таблица 41

	№

п/п


	Цель и описание проекта


	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта

 (млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаем. источник финансир-ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Строительство объектов теплоснабжения

	1.1
	Теплоснабжение и горячее водоснабжение строящегося детского сада на 150 мест  (ул. Ломоносова) со строительством блочно-модульной газовой котельной (БМГК)
	Строительство БМГК– 0,2 Мвт 

Строительство тепловых сетей – 0,05 км

Строительство сетей ГВС-0,05 км
	1,0

0,2

0,1

Итого-1,3
	2014
	Обеспечение теплом и горячей водой объектов социальной сферы


	Средства бюджета

	1.2


	Теплоснабжение и горячее водоснабжение строящегося бассейна площадью 166 кв.м. от котельной СОШ №2
	Строительство тепловых сетей – 0,1 км

Строительство сетей ГВС-0,1 км
	0,4

0,2

Итого- 0,6
	2014
	
	Средства бюджета

	1.3
	Теплоснабжение и горячее водоснабжение пристройки к СОШ №1 от котельной детсада №6
	Строительство тепловых сетей – 0,1 км

Строительство сетей ГВС-0,1 км
	0,4

0,2

Итого- 0,6
	2014
	
	Средства бюджета

	2
	Реконструкция (модернизация) объектов теплоснабжения

	2.1
	Реконструкция (модернизация) оборудования котельной СОШ № 2 

(г. Суджа, ул. Октябрьская, 12)


	Замена  котлоагрегатов НИИСТУ-5 (2 ед.)

Замена сетевых насосов (3 ед.)

Монтаж установки сетевой воды (1 ед.)

Замена газорегуляторного устройства (1 к-т)


	2х1,5=3,0

3х0,2=0,6

0,6

0,3

Итого – 4,5
	2014-2016

2014-2016

2015

2015
	Повышение качества и надежности теплоснабжения,снижение себестоимости коммунальной услуги
	Бюджет – 50%,

Инвестиционная надбавка – 50%

	2.2
	Реконструкция (модернизация) оборудования котельной Гончаровской СОШ 

(с. Гончаровка, ул. Мира) 


	Замена  котлоагрегатов НИИСТУ-5 (2 ед.)

Замена сетевых насосов (3 ед.)

Монтаж установки сетевой воды (1 ед.)

Замена газорегуляторного устройства (1 к-т)


	2х1,5=3,0

3х0,2=0,6

0,6

0,3

Итого – 4,5
	2014-2016

2014-2016

2015

2015
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.3
	Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения и ГВС котельной детсада № 6 (г.Суджа, ул. Р.Люксембург, 11) 
	Полная замена сетей теплоснабжения и ГВС 4820 п.м. в однотрубном исполнении
	0,46х2,5=1,15

0,46х2,5=1,15

3,9х2,5=9,75

Итого-12,05
	2015-2016

2019-2020

2021-2023
	Повышение качества и надежности теплоснабжения,снижение себестоимости коммунальной услуги
	Бюджет – 50%,

Инвестиционная надбавка – 50%

	2.4
	Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения и ГВС котельной СОШ № 2 

(г. Суджа, ул. Октябрьская,12)
	Полная замена сетей теплоснабжения и ГВС 400 п.м. в однотрубном исполнении
	0,4х2,5=1,0
	2014-2016
	
	

	2.5


	Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения и ГВС котельной Гончаровской СОШ (с. Гончаровка, ул. Мира)
	Полная замена сетей теплоснабжения и ГВС 400 п.м. в однотрубном исполнении
	0,4х2,5=1,0
	2014-2016
	
	

	2.6
	Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения и ГВС котельной ЦРБ (с. Гончаровка, ул. Больничная,1)
	Полная замена сетей теплоснабжения и ГВС 1375 п.м. в однотрубном исполнении
	0,505х2,5=1,26

0,365х2,5=0,92

0,505х2,5=1,26

Итого-3,44
	2017-2018

2019-2020

2017-2018
	
	

	
	Итого
	
	28,99
	
	
	


4.4. Схема 

развития водоснабжения муниципального образования 

«город Суджа» на период 2014-2023 годы

4-4-1. Существующее положение в сфере водоснабжения 

муниципального образования город Суджа
Водоснабжение города Суджа осуществляется из артезианских скважин глубиной от 100  до  200 м. Подача воды потребителям производится электрическими насосами производительностью 25-65 м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям, в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система водоснабжения г. Суджа состоит из двух групповых и одного одиночного водозаборов, включающих в себя 7 артезианских скважин, 5 водонапорных башен, 1,32 км напорных водоводов, 34,06 км распределительной водопроводной сети и 80 уличных водоразборных колонок. Производительность водозаборных сооружений составляет 6720 куб.м/сутки. 

Система водоснабжения Центрального района города состоит из группового водозабора «Центральный»  (3 водозаборных скважины, 1 водонапорная башня, 0,11 км водовода, 11,265 км распределительной сети водопровода) и одиночного водозабора, расположенного по ул.Заречной, в который входят 1 артезинская скважина, 1 водонапорная башня и 0,715 км распределительной сети водопровода (Приложение 5).

Система водоснабжения Пристанционного района города состоит из группового водозабора «Пристанционный» (2 артезианских скважины, 2 водонапорных башни, 1,21 км водовода, 22,08 км распределительной сети водопровода) (Приложение 6).

 Оборудование по очистке воды на водозаборах не установлено.

В многоквартирном жилищном фонде уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением составляет 100 %, в индивидуальном  - 60%.

Наружная сеть водопровода в каждом из 2-х групповых водозаборов города кольцевая, с дополнительными перемычками внутри эксплуатационных зон. Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 50 до 250 мм. Глубина прокладки 1,8-2,5 м, либо наружно совместно с тепловыми сетями.

Система водоснабжения муниципального образования города Суджи характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в городе Суджа осуществлялось в основном   до 90-х годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет 80-100 %.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

Систему водоснабжения муниципального образования город Суджа обслуживает МУП ВКХ г. Суджи. Установленный реализационный тариф (табл. 42) на воду только покрывает текущие эксплуатационные затраты на производство услуги водоснабжения и не обеспечивает необходимых накоплений для финансирования работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов водоснабжения. Плата за подключение к сетям водопровода не установлена.

Себестоимость воды, реализационные тарифы и плата за подключение к сетям водоснабжения

                                               Таблица 42 
	№ 

п/п
	Показатели
	Ед. 

изм.
	Кол-во 

(2011 год)

	1
	Себестоимость забора и подачи воды
	руб./куб. м
	26.88

	2
	Тариф на реализацию воды -всего, в т.ч.: 

-        население; 

·   бюджетные организации

· прочие потребители
	руб./куб. м
	28.07

28.07

28.07

28.07


Характеристика действующей системы водоснабжения МО город Суджа на 01.01.2013 года

Таблица 43

	№

п/п
	Показатели
	Един. 

измер.
	Всего
	В том числе по водозаборов 

	
	
	
	
	«Центральный»
	«Заречный»
	«Пристанционный»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Артезианские скважины

	1.1
	Наличие – всего, из них
	ед.
	7
	4
	1
	2

	1.2
	- рабочие
	ед.
	6
	3
	1
	2

	1.3
	- резервные
	ед.
	1
	1
	-
	-

	1.4
	Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции
	
	1956-98
	1956-98
	1956-98
	1956-98

	1.5
	Уровень износа
	%
	100
	100
	100
	100

	2
	Водопроводные сети

	2.1
	Наличие – всего, из них
	км
	32,7
	
	
	

	2.2
	- магистральные водоводы
	км
	1,32
	0,11
	-
	1,21

	2.3
	- уличная водопроводная сеть
	км
	34,06
	11,265
	0,715
	22,080

	2.4
	Годы ввода в эксплуатацию или замены
	
	1910-95
	1910-95
	1910-95
	1910-95

	2.5
	Уровень износа
	%
	100
	100
	100
	100

	3
	Водонапорные башни

	3.1
	Наличие – всего, из них
	ед.
	5
	2
	1
	2

	3.2
	Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции
	
	1946-98
	1946-98
	1946-98
	1946-98

	3.3
	Уровень износа
	%
	100
	100
	100
	100

	4
	Водоразборные колонки

	4.1
	Наличие – всего, из них
	ед.
	80
	64
	2
	14

	4.2
	Годы ввода в эксплуатацию или замены
	
	1910-95
	1910-95
	1910-95
	1910-95

	4.3
	Уровень износа
	%
	100
	100
	100
	100

	5
	Потребители системы централизованного водоснабжения

	5.1
	Население - всего
	чел.
	6030
	3163
	155
	2652

	5.2
	В т.ч.: - водораздаточные колонки
	чел.
	1180
	800
	55
	325

	5.3
	- ввод водопровода в дом, квартиру
	чел
	4850
	2363
	100
	2387

	5.4
	Учреждения социальной сферы
	ед.
	20
	18
	-
	2

	5.5
	Предприятия коммерческой сферы
	ед.
	51
	32
	-
	19


4-4-2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и реализации воды 

На текущий момент мощность водозаборных сооружений города Суджа составляет 6720 куб.м/сутки. Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и расхода на нужды пожаротушения составляет 2160 куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает в полном объеме потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде. 

Резерв производственных мощностей имеется: 

- водозабор «Центральный» - 1780 куб.м/сутки;

- водозабор «Заречный» - 920 куб.м/сутки;

- водозабор «Пристанционный» - 900 куб.м/сутки.

Оплата 80 % потребляемой воды оплачивается по приборам учета.

 В многоквартирном жилищном фонде обеспечены приборами учета 90% квартир, в индивидуальном жилищном фонде обеспечены приборами учета 60% домов. Организации социальной, коммерческой и производственной сферы на 100 % обеспечены приборами учета потребления воды.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в 2014 году.

Баланс забора и расхода воды по системе централизованного водоснабжения города Суджа в 2012году 

Таблица 44

	№

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по водозаборам 

	
	
	
	
	«Центральный»
	«Заречный»
	«Пристанционный»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Паспортная производительность водозаборных сооружений

	1.1
	Наличие артезианских скважин
	ед.
	7
	4
	1
	2

	1.2
	Суточная производительность
	куб. м/сутки
	5520
	2760
	240
	2520

	1.3
	Годовая производительность
	т. куб. м/год
	1600
	800
	70
	730

	2
	Расход воды

	2.1


	Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный
	куб. м 
	2160
	1040
	44
	1076

	
	- годовой
	тыс. куб. м 
	708
	335
	15,5
	357,5

	2.2
	Объем реализации воды потребителям: - суточный
	куб. м 
	1235
	595
	24
	616

	
	- годовой
	тыс. куб. м 
	405
	192
	8,5
	204,5

	2.3
	Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения
	тыс. куб. м 
	20
	9
	1
	10

	2.4
	Потери воды в распределительных сетях
	тыс. куб. м 
	283
	134
	6
	143

	
	
	%
	40
	40
	40
	40

	3
	Структурный годовой баланс реализации воды потребителям

	3.1
	Население (ввод водопровода в жилое помещение)
	тыс. куб. м 
	293,13
	127,0
	8,43
	157,7

	
	
	%
	72,4
	66,1
	99,2
	77,1

	3.2
	Население (забор воды с уличных водоразборных колонок)
	тыс. куб. м 
	16,07
	13,0
	0,07
	3,0

	
	
	%
	4,0
	6,8
	0,8
	1,5

	3.3
	Организации социальной (бюджетной) сферы
	тыс. куб. м 
	29,6
	23,4
	-
	6,2

	
	
	%
	7,3
	12,2
	-
	3,0

	3.4
	Организации производственной и коммерческой сфер
	тыс. куб. м 
	66,2
	28,6
	-
	37,6

	
	
	%
	16,3
	14,9
	-
	18,4

	4
	Нормативы потребления воды

	4.1
	Население (ввод водопровода в жилое помещение)
	л/сутки/чел.
	160
	160
	160
	160

	4.2
	Население (забор воды с уличных водоразборных колонок)
	л/сутки/чел.
	36
	36
	36
	36

	4.3
	Организации социальной (бюджетной) сферы
	по приборам учета
	
	
	
	

	4.4
	Организации коммерческой сферы
	
	
	
	
	

	4.5
	Организации производственной сферы
	
	
	
	
	

	5
	Уровень обеспеченности потребителей приборами учета

	5.1
	Население (ввод водопровода в жилое помещение)
	%
	
	90
	90
	90

	5.2
	Организации социальной (бюджетной) сферы
	%
	
	100
	100
	100

	5.3
	Организации коммерческой сферы
	%
	
	100
	100
	100

	5.4
	Организации производственной сферы
	%
	
	100
	100
	100


Прогноз численности жителей, наличия жилфонда и уровня обеспеченности централизованным водоснабжением населения города Суджа на 2014-2023 годы

Таблица 45

	№

п/п


	Годы


	Число населения  города
	Площадь жилфонда 

(кв. м)
	Показатели обеспеченности централизованным водоснабжением

	
	
	
	
	Многоквартирный жилфонд
	Индивидуальный жилфонд
	Всего

	
	
	
	
	Кол-во жителей
	Площадь жилфонда (кв. м)
	Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением

 (%)
	Кол-во жителей
	Площадь жилфонда (кв. м)
	Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением 

(%)
	Кол-во жителей
	Площадь жилфонда (кв. м)
	Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением

 (%)

	1
	2014
	6060
	122300
	3030
	63262
	100
	1818
	35423
	60
	4848
	98685
	80

	2
	2015
	6075
	121930
	3035
	63072
	100
	1946
	37669
	64
	4981
	100741
	82

	3
	2016
	6075
	121560
	3035
	62882
	100
	2067
	39901
	68
	5102
	102783
	84

	4
	2017
	6080
	121190
	3035
	62692
	100
	2192
	42119
	72
	5227
	104811
	86

	5
	2018
	6082
	121002
	3037
	62502
	100
	2314
	44460
	76
	5351
	106962
	88

	6
	2019
	6084
	120632
	3031
	62312
	100
	2442
	46656
	80
	5473
	108968
	90

	7
	2020
	6087
	123472
	3020
	62122
	100
	2585
	51354
	84
	5605
	113476
	92

	8
	2021
	6090
	129257
	3010
	61932
	100
	2710
	59246
	88
	5720
	121178
	94

	9
	2022
	6095
	129887
	3000
	61742
	100
	2847
	61773
	92
	5847
	123515
	96

	10
	2023
	6100
	129855
	3000
	61552
	100
	2880
	64611
	96
	5880
	126163
	96,4


Перспективная потребность в объемах централизованного водоснабжения в городе Суджа  на 2014-2023 годы

Таблица 46

	Годы


	Многоквартирный 

жилищный фонд
	Индивидуальный 

жилищный фонд
	Объекты социальной (бюджетной) сферы
	Прочие потребители
	Всего

водопотребление

	
	Количество

 жителей
	Потребление воды 
	Количество

 жителей
	Потребление воды 
	Число

 работников 
	Потребление воды 
	Число 

работников 
	Потребление воды 
	Максимальное в сутки (куб.  м)
	Всего в год

(тыс. куб. м)

	
	
	в сутки
	в год
	
	в сутки
	в год
	
	в сутки
	в год
	
	в сутки
	в год
	
	

	
	
	Удельное

 (л/чел.)
	Максимальное (куб. м)
	Всего

(тыс. куб. м)
	
	Удельное

 (л/чел.)
	Максимальное (куб. м)
	Всего

(тыс. куб. м)
	
	Удельное 

(л/чел.)
	Максимальное (куб. м)
	Всего

(тыс. куб. м)
	
	Удельное 

(л/чел.)
	Максимальное (куб. м)
	Всего

(тыс. куб. м)
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13
	15
	16
	17
	18
	20
	21
	23
	24

	2014
	3030
	198
	600
	219,0
	1818
	140
	255
	92,3
	420
	282
	118
	29,6
	2780
	95
	264
	66,0
	1237
	406,9

	2015
	3035
	196
	595
	217,1
	1946
	142
	276
	100,9
	420
	279
	117
	29,3
	2780
	94
	261
	65,3
	1249
	412,6

	2016
	3035
	194
	589
	214,9
	2067
	144
	298
	108,6
	420
	276
	116
	29,0
	2780
	93
	259
	64,6
	1262
	417,1

	2017
	3035
	192
	583
	212,7
	2192
	146
	320
	116,8
	420
	273
	115
	28,7
	2780
	92
	256
	63,9
	1274
	422,1

	2018
	3037
	190
	577
	210,6
	2314
	148
	342
	125,0
	420
	270
	113
	28,4
	2780
	91
	253
	63,2
	1285
	427,2

	2019
	3031
	188
	570
	208,0
	2442
	150
	366
	133,7
	420
	267
	112
	28,0
	2780
	90
	251
	62,8
	1299
	432,5

	2020
	3020
	186
	562
	205,0
	2585
	152
	393
	143,4
	420
	264
	111
	27,7
	2780
	89
	247
	61,9
	1313
	438,0

	2021
	3010
	184
	554
	202,2
	2710
	154
	417
	152,3
	420
	261
	110
	27,4
	2780
	88
	245
	61,2
	1326
	443,1

	2022
	3000
	182
	546
	199,3
	2847
	156
	444
	162,1
	420
	258
	108
	27,1
	2780
	87
	242
	60,5
	1340
	449,0

	2023
	3000
	180
	540
	197,1
	2880
	158
	455
	166,1
	420
	255
	107
	26,8
	2780
	86
	239
	59,8
	1341
	449,8


Перспективный баланс забора и расхода воды по системе централизованного водоснабжения 

города Суджа в 2014-2023 годах 

Таблица 47

	№

п/п
	Показатели
	Ед. 

измер.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Центральный район

	1.1
	Наличие артезианских скважин
	ед.
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	1.2
	Суточная производительность
	куб. м/сутки
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000

	1.3
	Годовая производительность
	тыс. куб. м/год
	870
	870
	870
	870
	870
	870
	870
	870
	870
	870

	1.4
	Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный
	куб. м 
	1000
	987,5
	966,7
	947,1
	927,1
	911,1
	895,9
	880,3
	866,7
	845,0

	
	- годовой
	тыс. куб. м 
	325,0
	319,4
	313,0
	307,5
	302,4
	297,8
	293,5
	289,2
	285,6
	278,5

	1.5
	Объем реализации воды потребителям: - суточный
	куб. м 
	620
	632
	638
	644
	649
	656
	663
	669
	676
	676

	
	- годовой
	тыс. куб. м 
	201,5
	204,4
	206,6
	209,1
	211,7
	214,4
	217,2
	219,8
	222,8
	222,8

	1.6
	Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения
	тыс. куб. м 
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	1.7
	Потери воды в распределительных сетях
	%
	38
	36
	34
	32
	30
	28
	26
	24
	22
	20

	
	
	т. куб. м в год
	123,5
	115,0
	106,4
	98,4
	90,7
	83,4
	76,3
	69,4
	62,8
	57,7

	2
	Пристанционный район

	2.1
	Наличие артезианских скважин
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	2.2
	Суточная производительность
	куб. м/сутки
	2520
	2520
	2520
	2520
	2520
	2520
	2520
	2520
	2520
	2520

	2.3
	Годовая производительность
	куб. м/год
	730
	730
	730
	730
	730
	730
	730
	730
	730
	730

	2.4
	Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный
	куб. м 
	995,2
	982,8
	963,6
	941,2
	922,9
	906,9
	891,9
	877,6
	865,4
	843,8

	
	- годовой
	тыс. куб. м 
	331,3
	325,3
	318,9
	313,2
	307,9
	302,9
	298,4
	293,8
	290,0
	283,8

	2.5
	Объем реализации воды потребителям: - суточный
	куб. м 
	617
	629
	636
	640
	646
	653
	660
	667
	674
	675

	
	- годовой
	тыс. куб. м 
	205,4
	208,2
	210,5
	213,0
	215,5
	218,1
	220,8
	223,3
	226,2
	227,0

	2.6
	Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения
	тыс. куб. м 
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	%
	38
	36
	34
	32
	30
	28
	26
	24
	22
	20

	2.7
	Потери воды в распределительных сетях
	тыс. куб. м 
	125,9
	117,1
	108,4
	100,2
	92,4
	84,8
	77,6
	70,5
	63,8
	56,8

	3
	Всего по городу

	3.1
	Наличие артезианских скважин
	ед.
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	3.2
	Суточная производительность
	куб. м/сутки
	5520
	5520
	5520
	5520
	5520
	5520
	5520
	5520
	5520
	5520

	3.3
	Годовая производительность
	куб. м/год
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600

	3.4


	Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный
	куб. м 
	1995,2
	1970,3
	1930,3
	1888,3
	1850,0
	1818,0
	1787,8
	1757,9
	1732,1
	1688,8

	
	- годовой
	тыс. куб. м 
	656,3
	644,7
	631,9
	620,7
	610,3
	600,7
	591,9
	583,0
	575,6
	562,3

	3.5


	Объем реализации воды потребителям: - суточный
	куб. м 
	1237
	1249
	1262
	1274
	1285
	1299
	1313
	1326
	1340
	1341

	
	- годовой
	тыс. куб. м 
	406,9
	412,6
	417,1
	422,1
	427,2
	432,5
	438,0
	443,1
	449,0
	449,8

	3.6
	Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения
	тыс. куб. м 
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	3.7
	Потери воды в распределительных сетях
	%
	38
	36
	34
	32
	30
	28
	26
	24
	22
	20

	
	
	тыс. куб. м 
	249,4
	232,1
	214,8
	198,6
	183,1
	168,2
	153,9
	139,9
	126,6
	114,5


4-4-3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения города Суджа.

1. Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья по улице Ломоносова (60 домов) построить 2,0 км водопроводных сетей.

2. Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной сферы предполагается построить 0,4 км водопроводных сетей.

3. Для водоснабжения (ввод в здание) существующего индивидуального жилищного фонда (228 домов) построить 4,56 км водопровода.

4. Для водоснабжения существующего индивидуального жилищного фонда и объектов социальной сферы построить 0,65 км уличных водопроводных сетей.

5. Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 7 артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 3 водонапорных башни;

- реконструкцию 1,32 км водовода и 34,06 км уличных водопроводных сетей. 

Прогноз строительства водопровода для подключения к системе централизованного водоснабжения 

вводимого жилья в городе Суджа  в 2014 – 2023 годах

Таблица 48

	№ п/п
	Наименование территории застройки
	Объемы строительства
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Индивидуальные жилые дома между ул.Ломоносова и ул. Заводской
	Домов (ед.)
	60
	
	
	
	
	
	21
	39
	
	

	
	
	Водопровод (км)
	2,0
	
	
	
	
	
	0,7
	1,3
	
	


 Прогноз строительства водопровода для подключения к системе централизованного водоснабжения 

вводимых объектов социальной сферы  в городе Суджа  в 2014 – 23 годах 

Таблица 49

	№ п/п
	Наименование и адрес строящихся объектов 

социальной сферы 
	Протяженность вводимых водопроводных сетей (км)

	
	
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Детский сад на 150 мест, ул. Ломоносова
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Аптека
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-

	3
	Корпус молочной кухни
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-

	4
	Бассейн площадью 166 кв. м., школа между ул. Октябрьской и пер. Пионерским
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Строительство пристройки к школе № 1 в центральной части  города по ул. Щепкина 500 мест
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	0,4
	0,3
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-


Прогноз подключения к централизованному водоснабжению (ввод в дом) существующих объектов 

жилищного фонда в городе Суджа  в 2014-2023 годах

Таблица 50

	№ п/п


	Наименование

улицы 
	Наименование объектов, подключаемых к централизованному водоснабжению
	Един. 

измер.
	Количество (ф.е.)

	
	
	
	
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Пер. Волкова
	Жилые дома
	ед.
	14
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	-

	2.
	Пер. 1 Мая
	Жилые дома
	ед.
	7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-

	3.
	Пер. Р.Люксембург
	Жилые дома
	ед.
	4
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Пер. Садовый
	Жилые дома
	ед.
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Ул. К.Маркса
	Жилые дома
	ед.
	17
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	-

	6.
	Ул. Ломоносова
	Жилые дома
	ед.
	8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	7.
	Ул. 1 Мая
	Жилые дома
	ед.
	4
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Ул. 8 Марта
	Жилые дома
	ед.
	7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-

	9.
	Ул. Волкова
	Жилые дома
	ед.
	8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	10.
	Ул. Заводская
	Жилые дома
	ед.
	4
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Ул. К.Либкнехта
	Жилые дома
	ед.
	11
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	-
	-
	-
	-

	12.
	Ул. Комсомольская
	Жилые дома
	ед.
	20
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	13.
	Ул. Красноармейская
	Жилые дома
	ед.
	9
	2
	2
	2
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	Ул. Ленина
	Жилые дома
	ед.
	15
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	-
	-

	15.
	Ул. Луговая
	Жилые дома
	ед.
	8
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16.
	Ул. Октябрьская
	Жилые дома
	ед.
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	17.
	Ул. Пионерская
	Жилые дома
	ед.
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	18.
	Ул. Привокзальная
	Жилые дома
	ед.
	3
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Ул. 1 Проезд
	Жилые дома
	ед.
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20.
	Ул. Пушкина
	Жилые дома
	ед.
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21.
	Ул. Р.Люксембург
	Жилые дома
	ед.
	14
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	-

	22.
	Советская площадь
	Жилые дома
	ед.
	9
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-

	23.
	Ул. Строительная
	Жилые дома
	ед.
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-

	24.
	Ул. Чехова
	Жилые дома
	ед.
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25.
	Ул. Щепкина
	Жилые дома
	ед.
	11
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	26.
	Ул. Энгельса
	Жилые дома
	ед.
	22
	2
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	27.
	С.Гончаровка ул. Первомайская
	Жилые дома
	ед.
	11
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Всего по МО
	Жилые дома
	ед.
	228
	37
	37
	33
	31
	25
	22
	19
	11
	7
	6


Прогноз строительства водопровода (ввод в здание) для подключения к централизованному водоснабжению существующих объектов жилищного фонда в городе Суджа  в 2014-2023 годах

Таблица 51

	№ п/п


	Наименование

улицы 
	Наименование объектов, подключаемых к централизованному водоснабжению
	Един. 

измер.
	Количество (ф.е.)

	
	
	
	
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Пер. Волкова
	Жилые дома
	м
	280
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	-
	-
	-

	2.
	Пер. 1 Мая
	Жилые дома
	м
	140
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-
	-

	3.
	Пер. Р.Люксембург
	Жилые дома
	м
	80
	20
	20
	20
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Пер. Садовый
	Жилые дома
	м
	20
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Ул. К.Маркса
	Жилые дома
	м
	340
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	20
	-

	6.
	Ул. Ломоносова
	Жилые дома
	м
	160
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-

	7.
	Ул. 1 Мая
	Жилые дома
	м
	80
	20
	20
	20
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Ул. 8 Марта
	Жилые дома
	м
	140
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-
	-

	9.
	Ул. Волкова
	Жилые дома
	м
	160
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-

	10.
	Ул. Заводская
	Жилые дома
	м
	80
	20
	20
	20
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Ул. К.Либкнехта
	Жилые дома
	м
	220
	40
	40
	40
	40
	40
	20
	-
	-
	-
	-

	12.
	Ул. Комсомольская
	Жилые дома
	м
	20
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	13.
	Ул. Красноармейская
	Жилые дома
	м
	180
	40
	40
	40
	40
	20
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	Ул. Ленина
	Жилые дома
	м
	300
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	20
	-
	-

	15.
	Ул. Луговая
	Жилые дома
	м
	160
	40
	40
	40
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16.
	Ул. Октябрьская
	Жилые дома
	м
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-
	-
	-
	-

	17.
	Ул. Пионерская
	Жилые дома
	м
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-
	-
	-

	18.
	Ул. Привокзальная
	Жилые дома
	м
	60
	20
	20
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Ул. 1 Проезд
	Жилые дома
	м
	20
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20.
	Ул. Пушкина
	Жилые дома
	м
	20
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21.
	Ул. Р.Люксембург
	Жилые дома
	м
	280
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	-
	-
	-

	22.
	Советская площадь
	Жилые дома
	м
	180
	40
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-
	-

	23.
	Ул. Строительная
	Жилые дома
	м
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-
	-

	24.
	Ул. Чехова
	Жилые дома
	м
	40
	20
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25.
	Ул. Щепкина
	Жилые дома
	м
	220
	20
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	26.
	Ул. Энгельса
	Жилые дома
	м
	440
	40
	60
	60
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	27.
	С.Гончаровка ул. Первомайская
	Жилые дома
	м
	220
	20
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	Всего по МО
	Жилые дома
	м
	4560
	740
	740
	660
	620
	500
	440
	380
	220
	140
	120


Прогноз строительства уличных сетей водопровода для подключения к централизованному водоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в город Суджа в 2014-2023 годах

Таблица 52

	№ п/п


	Наименование

улицы (микрорайона)
	Наименование объектов водоснабжения
	Един. 

измер.
	Количество (ф.е.)

	
	
	
	
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Ул. Луговая

Ул.Чехова 
	Уличный водопровод
	км
	0,4
	-
	-
	-
	0,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Ул. Октябрьская

Ул. Чехова
	Уличный водопровод
	км
	0,25
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	-
	-
	-
	-

	
	Всего по МО
	Уличный водопровод
	км
	0,65
	-
	-
	-
	0,4
	-
	0,25
	-
	-
	-
	-


Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения города Суджа на 2014-2023 годы 

для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления (Таблица 53)
А) Артскважины

	№

п/п
	Место нахождения артскважины
	 Номер

артскважины
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (ед.)

	
	
	
	Пр-сть

(м3/час)
	Год ввода
	Ур-нь

износа (%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	ул. Некрасова
	1743
	25
	1972
	100
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	пер.Волкова
	4788
	40
	1958
	100
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	ул. Некрасова
	60475
	40
	1986
	100
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	ул.Октябрьская
	4
	65
	1967
	100
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	5
	ул.Октябрьская
	5
	40
	1967
	100
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	6
	ул. Заречная
	6
	10
	1995
	100
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	7
	с.Гончаровка ул.Новая
	10285
	10
	1998
	93
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	
	Итого
	
	
	
	
	7
	1
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	1
	1


Б) Водонапорные башни

	№

п/п
	Место нахождения водонапорной башни
	Характеристика водонапорной башни
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (ед.)

	
	
	
	Емкость

(м3)
	Год ввода
	Ур-нь

износа (%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Советская площадь
	Рожновского
	100
	1993
	75
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	2
	Ул.Привокзальная
	
	94
	1946
	100
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Ул.Привокзальная
	Рожновского
	160
	1954
	100
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Ул.Заречная
	Рожновского
	16
	1995
	33
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	С.Гончаровка ул.Новая 
	Рожновского
	25
	1998
	52
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	
	
	
	
	3
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-


В) Напорные водопроводные сети

	№

п/п
	Место нахождения участка водовода
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (км.)

	
	
	Длина

(км)
	Год ввода
	Ур-нь

износа (%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Г.Суджа пер.Волкова
	0,11
	1986
	100
	0,12
	0,12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Ул.Октябрьская
	1,2
	1910
	100
	1,2
	-
	-
	1,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	1,32
	
	100
	1,32
	10,5
	1,0
	2,0
	1,0
	2,0
	1,05
	0,95
	1,0
	0,5
	0,5
	0,5


Г) Уличные водопроводные сети

	№

п/п
	Место нахождения участка уличной водопроводной сети
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (км.)

	
	
	Длина

(км)
	Диам.

(мм)
	Год ввода
	Ур-нь

износа (%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	ул.Ленина
	1,2
	150
	1957
	100
	1,2
	-
	-
	1,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Пер. 1 Мая
	0,4
	100
	1957
	100
	0,4
	-
	-
	-
	0,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Ул.Щепкина
	1,1
	100
	1957
	100
	1,1
	-
	-
	1,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Ул.1 Мая
	0,7
	150
	1957
	100
	0,7
	-
	-
	-
	0,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Ул.Комсомольская
	1,2
	100
	1957
	100
	1,2
	-
	-
	-
	-
	1,2
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Ул. 8 Марта
	0,4
	100
	1957
	100
	0,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,4
	-
	-
	-

	7
	Ул. Некрасова
	0,2
	100
	1957
	100
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,2
	-
	-
	-

	8
	С.Гончаровка Подол
	0,8
	100
	1957
	100
	0,8
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Г.Суджа ул. К.Маркса
	0,4
	150
	1957
	100
	0,4
	-
	-
	-
	-
	0,4
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Пер.Красноармейский
	0,2
	100
	1957
	100
	0,2
	-
	-
	-
	-
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Ул.Красноармейская
	0,2
	100
	1957
	100
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	0,2
	-
	-
	-
	-

	12
	Советская площадь
	0,7
	150
	1957
	100
	0,7
	-
	-
	-
	-
	-
	0,7
	-
	-
	-
	-

	13
	Ул.Заломова
	0,5
	100
	1957
	100
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-

	14
	Ул.Заводская
	0,04
	150
	1984
	100
	0,04
	0,04
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Ул.Луговая
	0,5
	100
	1970
	100
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-

	16
	Ул.Комсомольская
	0,2
	100
	1956
	100
	0,2
	-
	-
	-
	-
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Ул.1 Мая
	0,1
	150
	1955
	100
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-

	18
	Ул.8 Марта
	0,1
	100
	1973
	100
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-

	19
	Ул. Энгельса
	4,6
	150
	1969
	100
	4,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,6
	-

	20
	Ул. Пушкина
	0,3
	150
	1974
	100
	0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,3
	-

	21
	Ул.Р.Люксембург
	0,1
	150
	1970
	100
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Ул.Октябрьская
	0,6
	150
	1968
	100
	0,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6
	-

	23
	Ул.Волкова
	0,7
	100
	1957
	100
	0,7
	-
	-
	-
	-
	0,7
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	Ул.Р.Люксембург
	0,2
	150
	1957
	100
	0,2
	-
	-
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	Пер.Волкова
	0,5
	100
	1957
	100
	0,5
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	Пер. К.Маркса
	0,1
	100
	1973
	100
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-

	27
	Пер.Р.Люксембург
	0,7
	150
	1957
	100
	0,7
	-
	-
	-
	0,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	Ул.Октябрьская
	0,2
	150
	1969
	100
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,2
	-

	29
	Ул.Красноармейская
	0,02
	100
	1986
	100
	0,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,02
	-
	-

	30
	Ул.Привокзальная
	0,1
	200
	1967
	100
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1

	31
	Ул.Ломоносова
	0,6
	125
	1967
	100
	0,6
	0,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32
	Ул.Заводская
	0,7
	150
	1969
	100
	0,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,7
	-

	33
	Ул.Заводская
	0,4
	150
	1975
	100
	0,4
	-
	0,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	34
	Ул.Некрасова
	0,1
	100
	1957
	100
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-

	35
	Ул. Некрасова
	0,1
	100
	1970
	100
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-

	36
	Ул.К.Либкнехта
	0,9
	200
	1973
	100
	0,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,9
	-
	-
	-

	37
	Г.Суджа вокзал
	0,6
	200
	1910
	100
	0,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6

	38
	Г.Суджа вокзал
	4,0
	200
	1912
	100
	4,0
	-
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-
	3,0
	-
	-

	39
	Г.Суджа вокзал
	2,4
	200
	1933
	100
	2,4
	-
	-
	-
	-
	-
	2,4
	-
	-
	-
	-

	40
	Г. Суджа вокзал
	2,0
	200
	1936
	100
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0

	41
	Г.Суджа вокзал
	4,2
	200
	1938
	100
	4,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,2

	42
	С.Гончаровка 
	0,5
	100
	1998
	48
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-

	43
	С.Гончаровка ул. 60 лет СССР
	0,4
	63
	1986
	100
	0,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,4
	-
	-
	-

	44
	С.Гончаровка Подол
	0,1
	100
	1972
	100
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-

	
	
	34,06
	
	
	
	34,06
	0,74
	0,9
	2,5
	2,3
	4,0
	3,8
	2,9
	3,12
	6,9
	6,9


4-4-4. Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения муниципального образования «город Суджа» на 2014 - 2023 годы

Таблица 54

	№

п/п


	Описание проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта

 (млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаем. источник финансир-ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Водоснабжение строящегося индивидуального жилищного фонда по ул. Ломоносова
	Водопровод – 2,0 км
	2,0
	2019-2020
	Обеспечение водой 60 жилых домов
	Средства инвестора-застройщика

	2
	Водоснабжение строящихся объектов социальной сферы
	Водопровод – 0,4 км
	0,4
	2014, 2019
	Обеспечение водой объектов социальной сферы
	Средства бюджета

	3
	Водоснабжение (ввод в здание) существующего жилищного фонда
	Водопровод – 4,56 км
	4,56
	2014-2023
	Обеспечение водой населения
	Средства населения

	4
	Водоснабжение существующих объектов жилищного фонда и социальной сферы 
	Водопровод – 0,65 км
	0,65
	2017, 2019
	Обеспечение водой населения и организаций социальной сферы
	Средства бюджета – 50%

Инвестиционная надбавка – 50%

	5
	Реконструкция действующих объектов водоснабжения:
	Артскважины – 7 ед.

Водонапорные башни – 3 ед.

Водовод – 1,32 км

Уличный водопровод – 34,06 км


	7х0,5=3,5

3х0,5=1,5

1,32х1,5=1,98

34,6х1,0=34,06

Итого – 41,04
	2014-2023
	Повышение надежности водоснабжения, улучшение качества коммунальной услуги
	Средства бюджета – 50%

Инвестиционная надбавка – 50%

	
	Всего
	
	48,65
	
	
	


4.5. Схема развития системы водоотведения муниципального образования «город Суджа»

4-5-1. Существующее положение в сфере водоотведения 

муниципального образования «город Суджа»

Централизованная система водоотведения в городе Суджа оборудована только в Пристанционном районе города. Система водоотведения состоит из самотечного и напорного коллектора, двух КНС, полей фильтрации (Приложение 7).

В Центральном районе города Суджа централизованная система водоотведения отсутствует, жилая застройка и учреждения оборудованы выгребными ямами.

Объекты системы водоотведения были приняты в эксплуатацию в 1973 году и имеют 100% износ. Протяженность самотечного коллектора составляет 3000 м, напорного – 7000 м. Проектная мощность КНС составляет 54 тыс. куб. м/год. Для очистки сточных вод используются пять полей фильтрации площадью 10 га.

Кроме того, свою локальную систему водоотведения, состоящую из очистных сооружений, канализационной насосной станции, 1,4 км напорной канализации и 0,8 км самотечной канализации, имеет с. Гончаровка (ЦРБ и Гончаровская школа)

Расчетное суточное водоотведение составляет около 100 куб. м. Годовой объем водоотведения в 2011 году составил 36,9 тыс. куб. м сточных вод, из них пропущено через очистные сооружения – 36,9 тыс. куб. м, а также прошли полную биологическую очистку – 36,9 тыс. куб. м.

Действующая система водоотведения была введена в эксплуатацию 70 – 80-х годах прошлого столетия, износ объектов водоотведения составляет 100%, в связи с чем требуется их срочная замена или реконструкция.

Систему водоотведения города Суджи обслуживает МУП ВКХ г. Суджи. 

Характеристика имущественной принадлежности системы водоотведения МО «город Суджа» на 01.01.2012 г.

Таблица 55 

	№ п/п


	Показатели
	Ед. 

изм
	Наличие

	
	
	
	Всего
	В т.ч. по собственникам

	
	
	
	
	МО

«г. Суджа»
	Село Гончаровка

	1
	Очистные сооружения канализации
	комплекс
	2
	1
	1

	2
	Канализационные насосные станции
	ед.
	3
	2
	1

	3
	Напорные канализационные сети
	км
	8,4
	7,0
	1,4

	4
	Самотечные сети канализации
	км
	3,8
	3,0
	0,8


Характеристика технического состояния сооружений водоотведения МО «город Суджа»  по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 56

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм
	Кол- во
	Уровень износа, %
	Требует

рек-ции

	1
	Очистные сооружения канализации
	комплекс
	2
	100
	2

	2
	Канализационные насосные станции
	ед.
	3
	100
	3

	3
	Напорные канализационные сети
	км
	8,4
	100
	8,4

	4
	Самотечные сети канализации
	км
	3,8
	100
	0,8


Объем и структура услуги системы водоотведения МО «город Суджа» по состоянию на 01.01.2012 г.

                                                           Таблица 57

	№

п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Кол-во

2011 год

	1
	Расчетное суточное водоотведение (с учетом ГВС) – всего, в т.ч.:

-           население

· бюджетные организации 

· прочие потребители
	куб.м/сутки
	101,15

84,58

2,60

13,97

	2
	Годовой объем водоотведения - всего, 

в т.ч. - население

бюджетные организации; 

прочие потребители
	т. куб. м
	36,92

30,87

0,95

5,1


Себестоимость отвода стоков, реализационные тарифы и плата за подключение к сетям водоотведения


Таблица 58

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Себестоимость отвода стоков
	руб./куб.м
	71,15

	2
	Тариф на реализацию услуги водоотведения-всего, 

в т.ч. – население; 

- бюджетные организации; 

- прочие потребители
	руб./куб.м
	53,30

58,93

62,93

	3
	Плата за подключение к сетям водоотведения- всего, 


	руб./куб.м в сутки
	-


Обслуживание систем водоотведения городского поселения города Суджи осуществляет МУП ВКХ.

На текущий момент отрасль водоотведения убыточна. Установленный реализационный тариф на оказание услуги водоотведения для населения (53,3 руб./куб. м) только на 75% покрывает производственные затраты.

Применяемая технологическая схема отвода и очистки стоков удовлетворяет  установленным санитарным нормативам. Хозяйственные и фекальные стоки подаются канализационными насосными станциями на очистные сооружения по напорным канализационным коллекторам в приемную камеру, где происходит гашение остаточного напора. Затем стоки проходят через распределительную камеру и попадают в первичные отстойники, откуда освободившись от крупных органических соединений, осветленная сточная вода поступает на поля орошения площадью 10 га где производится биологическая очистка и утилизация стоков. 

На текущий момент по причине недостатка финансовых ресурсов не охвачены централизованной системой водоотведения территория Центрального района. В данных территориях на объектах, оборудованных канализацией, но не подключенных к централизованной системе водоотведения, стоки  сливаются в приобъектные локальные очистные сооружения или септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Баланс отвода и очистке стоков по системе централизованного водоотведения в городе Суджа в 2012 году 

Таблица 59

	№

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Паспортная производительность  сооружений канаизации

	1.1
	Очистные сооружения канализации  - суточная производительность
	куб. м/сутки
	300

	
	- годовая производительность
	т. куб. м/год
	108

	1.2
	Канализационные насосные станции - суточная производительность
	куб. м/сутки
	300

	
	- годовая производительность
	т. куб. м/год
	108

	2
	Структурный годовой баланс водоотведения

	2.1


	Общий объем отвода и очистки стоков: - суточный
	куб. м 
	101,15

	
	- годовой
	тыс. куб. м 
	36,92

	2.2
	Годовой объем стоков от населения
	тыс. куб. м 
	30,87

	
	
	%
	83,6

	2.3
	Годовой объем стоков от объектов социальной (бюджетной) сферы
	тыс. куб. м 
	0,95

	
	
	%
	2,6

	2.4
	Годовой объем стоков от объектов производственной и коммерческой сфер
	тыс. куб. м 
	5,1

	
	
	%
	13,8

	3
	Нормативы потребления услуг водоотведения

	3.1
	Население (ввод водопровода в жилое помещение)
	л/сутки/чел.
	100

	3.2
	Организации социальной (бюджетной) сферы
	по приборам учета
	

	3.3
	Организации производственной и коммерческой сфер
	
	

	4
	Уровень обеспеченности потребителей приборами учета

	4.1
	Население (ввод водопровода в жилое помещение)
	%
	90

	4.2
	Организации социальной (бюджетной) сферы
	%
	100

	4.3
	Организации производственной и коммерческой сфер
	%
	1


Прогноз численности жителей и уровня обеспеченности централизованным водоотведением 

населения города Суджа на 2014-2023 годы

Таблица 59

	№

п/п


	Годы


	Число жителей  города


	Площадь жилфонда 

(кв. м)
	Показатели обеспеченности централизованным водоотведением

	
	
	
	
	Многоквартирный жилфонд
	Индивидуальный жилфонд
	Всего

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Кол-во жителей
	Площадь жилфонда

 (кв. м)
	Кол-во жителей
	Площадь жилфонда 

(кв. м)
	Кол-во жителей
	Площадь жилфонда (кв. м)
	Уровень обеспеченности 

 (%)

	1
	2014
	6060
	122300
	800
	16160
	46
	930
	846
	17090
	14,0

	2
	2015
	6075
	121930
	800
	16160
	46
	930
	846
	17090
	14,0

	3
	2016
	6075
	121560
	800
	16160
	46
	930
	846
	17090
	14,0

	4
	2017
	6080
	121190
	800
	16160
	46
	930
	846
	17090
	14,1

	5
	2018
	6082
	121002
	800
	16160
	46
	930
	846
	17090
	14,1

	6
	2019
	6084
	120632
	800
	16160
	46
	930
	946
	17090
	14,2

	7
	2020
	6087
	123472
	800
	16160
	146
	3650
	1146
	19810
	16,0

	8
	2021
	6090
	129257
	800
	16160
	346
	9690
	1146
	25850
	19,9

	9
	2022
	6095
	129887
	800
	16160
	346
	9690
	1146
	25850
	19,9

	10
	2023
	6100
	129855
	800
	16160
	346
	9690
	1146
	25850
	19,9


Перспективная потребность в объемах централизованного водоотведения в городе Суджа  на 2014-2023 годы

Таблица 60

	Годы


	Многоквартирный 

жилищный фонд
	Индивидуальный 

жилищный фонд
	Объекты социальной (бюджетной) сферы
	Прочие потребители
	Всего

водопотребление

	
	Количество

 жителей
	Отвод стоков
	Количество

 жителей
	Отвод стоков
	Число

 работников 
	Отвод стоков
	Число 

работников 
	Отвод стоков 
	Максимальное в сутки (куб.  м)
	Всего в год

(тыс. куб. м)

	
	
	в сутки
	в год
	
	в сутки
	в год
	
	в сутки
	в год
	
	в сутки
	в год
	
	

	
	
	Удельное

 (л/чел.)
	Максимальное (куб. м)
	Всего

(тыс. куб. м)
	
	Удельное

 (л/чел.)
	Максимальное (куб. м)
	Всего

(тыс. куб. м)
	
	Удельное 

(л/чел.)
	Максимальное (куб. м)
	Всего

(тыс. куб. м)
	
	Удельное 

(л/чел.)
	Максимальное (куб. м)
	Всего

(тыс. куб. м)
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13
	15
	16
	17
	18
	20
	21
	23
	24

	2014
	800
	100
	80
	29,2
	46
	100
	4,6
	1,7
	800
	50
	40,0
	10,0
	408
	50
	20,4
	5,1
	145,0
	46,0

	2015
	800
	100
	80
	29,2
	46
	100
	4,6
	1,7
	800
	50
	40,0
	10,0
	408
	50
	20,4
	5,1
	145,0
	46,0

	2016
	800
	100
	80
	29,2
	46
	100
	4,6
	1,7
	800
	50
	40,0
	10,0
	408
	50
	20,4
	5,1
	145,0
	46,0

	2017
	800
	100
	80
	29,2
	46
	100
	4,6
	1,7
	800
	50
	40,0
	10,0
	408
	50
	20,4
	5,1
	145,0
	46,0

	2018
	800
	100
	80
	29,2
	46
	100
	4,6
	1,7
	800
	50
	40,0
	10,0
	408
	50
	20,4
	5,1
	145,0
	46,0

	2019
	800
	100
	80
	29,2
	46
	100
	4,6
	1,7
	800
	50
	40,0
	10,0
	408
	50
	20,4
	5,1
	145,0
	46,0

	2020
	800
	100
	80
	29,2
	146
	100
	14,6
	5,3
	800
	50
	40,0
	10,0
	408
	50
	20,4
	5,1
	155,0
	49,6

	2021
	800
	100
	80
	29,2
	346
	100
	34,6
	12,6
	800
	50
	40,0
	10,0
	408
	50
	20,4
	5,1
	175,0
	56,9

	2022
	800
	100
	80
	29,2
	346
	100
	34,6
	12,6
	800
	50
	40,0
	10,0
	408
	50
	20,4
	5,1
	175,0
	56,9

	2023
	800
	100
	80
	29,2
	346
	100
	34,6
	12,6
	800
	50
	40,0
	10,0
	408
	50
	20,4
	5,1
	175,0
	56,9


Перспективный баланс отвода и очистки бытовых стоков по системе 

централизованного водоотведения города Суджа в 2014-2023 годах 

Таблица 61

	№

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Наличие очистных сооружений канализации
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	2
	Суточная производительность ОСК
	куб. м/сутки
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	3
	Годовая производительность ОСК
	куб. м/год
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108

	4
	Наличие канализационных насосных станций
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	5
	Суточная производительность КНС
	куб. м/сутки
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	6
	Годовая производительность КНС
	куб. м/год
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108

	7
	Объем отвода и очистки стоков: - суточный
	куб. м 
	145
	145
	145
	145
	145
	145
	155
	175
	175
	175

	8
	- годовой
	тыс. куб. м 
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	49,6
	56,9
	56,9
	56,9


4-5-2.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного водоотведения

Для обеспечения отвода бытовых и промышленных стоков от  вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы централизованного водоотведения муниципального образования «город Суджа».

1. Для отвода бытовых стоков от вводимого в 2019-2020 годах индивидуального жилья по улице Ломоносова (60 домов) построить 1,5 км самотечных сетей канализации. 

2. Для отвода бытовых стоков от вводимых в период 2014-2023 годов объектов социальной сферы предполагается построить 0,25 км самотечных сетей канализации.

3. В связи с предельным износом сооружений водоотведения и в целях повышения надежности работы системы централизованного водоотведения, улучшения качества предоставления коммунальных услуг, снижения эксплуатационных затрат, выполнения в полной объеме санитарных и экологических требований по очистке стоков предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 2-х действующих очистных сооружений канализации;

– реконструкцию и модернизацию 3-х действующих канализационных насосных станций с доведением суточной производительности; 

- реконструкцию 8,4 км напорного канализационного коллектора;

- реконструкцию 3,8 км самотечных сетей канализации. 

Прогноз строительства самотечной канализации для подключения к системе централизованного водоотведения 

вводимого жилья в городе Суджа  в 2014 – 2023 годах

Таблица 62

	№ п/п
	Наименование территории застройки
	Объемы строительства
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Индивидуальные жилые дома между ул.Ломоносова и ул. Заводской
	Домов (ед.)
	60
	
	
	
	
	
	21
	39
	
	

	
	
	Самотечная канализация (км)
	1,5
	
	
	
	
	
	0,5
	1,0
	
	


Прогноз строительства самотечной канализации для подключения к системе централизованного водоотведения вводимых объектов социальной сферы  в городе Суджа  в 2014 – 23 годах 

Таблица 63

	№ п/п
	Наименование и адрес строящихся объектов 

социальной сферы 
	Протяженность самотечных сетей канализации (км)

	
	
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Детский сад на 150 мест, ул. Ломоносова
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Бассейн площадью 166 кв. м., школа между ул. Октябрьской и пер. Пионерским
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Строительство пристройки к школе № 1 по ул. Щепкина 500 мест
	0,05
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	0,25
	0,25
	-
	-
	-
	-
	-


Прогноз объемов реконструкции объектов централизованного водоотведения в городе Суджа  в 2014 – 23 годах 

Таблица 64

А) Очистные сооружения

	№

п/п
	Место нахождения очистных сооружений
	Объекты 

реконструкции
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (ед.)

	
	
	
	Год 

ввода
	Ур-нь

износа (%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	С.Гончаровка
	отстойник
	1980
	100
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	С.Гончаровка
	Контактный резервуар
	1980
	100
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	С.Гончаровка
	Иловые площадки
	1980
	100
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	С.Гончаровка
	компрессор
	1980
	96
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	С.Махновка
	Поля фильтрации
	1997
	100
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	
	Итого
	
	
	
	5
	1
	1
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-


Б) Канализационные насосные станции

	№

п/п
	Место нахождения канализационной насосной станции
	Мероприятия по реконструкции объекта
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (ед.)

	
	
	
	Пр-сть

(м3/час)
	Год ввода
	Ур-нь

износа (%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	С.Гончаровка
	Замена насосного оборудования
	120
	1980
	100
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	ул.Чехова
	
	160
	1980
	100
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	ул. Строительная
	
	80
	1980
	100
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	
	
	
	
	3
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


В) Напорные канализационные сети

	№

п/п
	Место нахождения напорной канализации
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (км.)

	
	
	Длина

(км)
	Диам.

(мм)
	Год ввода
	Ур-нь

износа (%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	С.Гончаровка
	1,4
	150
	1980
	100
	1,4
	-
	-
	1,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Г.Суджа
	7,0
	250
	1997
	100
	7,0
	-
	-
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	Итого
	8,4
	
	
	
	8,4
	-
	-
	1,4
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0


Г) Самотечные канализационные сети

	№

п/п
	Место нахождения самотечной канализации


	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (км.)

	
	
	Длина

(км)
	Диам.

(мм)
	Год ввода
	Ур-нь

износа (%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	С.Гончаровка
	0,8
	150
	1980
	100
	0,8
	-
	
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	-

	2
	Г.Суджа
	3,0
	150
	1980
	100
	3,0
	1,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	3,8
	
	
	
	3,8
	1,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	-


Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития централизованного водоотведения муниципального образования «город Суджа» на 2014 - 2023 годы

Таблица 65 

	№

п/п


	Описание проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта

 (млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаем. Источник финансир-ния

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Водоотведение строящихся индивидуальных жилых домов на ул. Ломоносова
	Самотечная канализация – 1,5км;


	1,5


	2019-2020
	Обеспечение централизованной канализацией 60 домов 
	Средства инвестора-застройщика

	2


	Водоотведение строящегося детского сада на 150 мест  (ул. Ломоносова)
	Самотечная канализация – 0,1км;


	0,1
	2014
	Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы
	Средства бюджета

	3


	Водоотведение строящегося бассейна при СОШ №2 (между ул. Октябрьская и пер. Пионерский))
	Самотечная канализация – 0,1км;


	0,1
	2014
	
	

	4
	Водоотведение строящейся пристройки к СОШ №1 (ул. Щепкина)
	Самотечная канализация – 0,05км;


	0,05


	2014
	
	

	5
	Реконструкция очистных сооружений 
	ОСК №1 (с. Махновка) - 1 комплекс

ОСК №2 (с. Гончаровка) - 1 комплекс
	15,0

5,0

Итого – 20,0
	2020

2014-2018
	Улучшение надежности и качества услуг водоотведения 

Снижение расхода электроэнергии
	Бюджет-50%

Инвестиционная надбавка – 50%

	6
	Реконструкция канализационных насосных станций (3 ед.)
	КНС №1 (г. Суджа)

КНС №2 (г. Суджа)

КНС №3 (с. Гончаровка
	1,0

1,0

0,5

Итого 2,5
	2014

2014

2014
	
	

	7
	Реконструкция (замена) напорных канализационных сетей
	г. Суджа – 7,0 км

с. Гончаровка – 1,4 км
	7,0

1,4

Итого – 8,4
	2017-2023

2016
	
	

	8
	Выборочная реконструкция (замена) самотечных канализационных сетей
	г. Суджа – 3,0 км

с. Гончаровка – 0,8 км
	3,0

0,8

Итого – 3,8
	2014-2016

2020
	
	

	
	Итого
	
	36,45
	
	
	


4.6. Перспективы развития системы  санитарной очистки 

МО «Город Суджа» на период 2014-2023 годов
С целью повышения качества по оказанию услуги по сбору и утилизации бытовых отходов и снижению затрат предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и утилизации ТБО.

В период 2014-2023 годов планируется ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок и увеличение парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 5 единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

В целях обеспечения экологических и санитарных требований по сбору и утилизации ЖБО предусматривается выборочная реконструкция септиков и выгребных ям в Центральном районе города Суджи.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в г. Суджа

 на 2014-2023 годы 
Таблица 66

	№

п/п


	Годы


	Кол-во жителей

(чел).
	Норматив накопления ТБО в год (куб. м)
	Годовой объем вывоза ТБО от населения 

(тыс. куб. м)
	Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций

(тыс. куб. м)
	Общий годовой объем вывоза ТБО 

(тыс. куб. м)

	1
	2014
	6060
	2,1
	12,7
	3,2
	15,9

	2
	2015
	6075
	2,1
	12,8
	3,2
	16,0

	3
	2016
	6075
	2,2
	13,4
	3,3
	16,7

	4
	2017
	6080
	2,2
	13,4
	3,3
	16,7

	5
	2018
	6082
	2,3
	14,0
	3,5
	17,5

	6
	2019
	6084
	2,3
	14,0
	3,5
	17,5

	7
	2020
	6087
	2,4
	14,6
	3,7
	18,3

	8
	2021
	6090
	2,4
	14,6
	3,7
	18,3

	9
	2022
	6095
	2,5
	15,2
	3,8
	19,0

	10
	2023
	6100
	2,5
	15,2
	3,8
	19,0


Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в г. Суджа
 на 2014-2023 годы

Таблица 67

	№

п/п


	Годы


	Кол-во жителей

( чел).
	Норматив накопления ЖБО в год (куб. м)
	Годовой объем вывоза ЖБО от населения 

(тыс. куб. м)
	Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций

(тыс. куб. м)
	Общий годовой объем вывоза ЖБО 

(тыс. куб. м)

	1
	2014
	5214
	2,2
	11,5
	5,7
	17,2

	2
	2015
	5229
	2,4
	12,5
	6,3
	18,8

	3
	2016
	5229
	2,6
	13,6
	6,8
	20,4

	4
	2017
	5234
	2,8
	14,7
	7,3
	22,0

	5
	2018
	5236
	3,0
	15,7
	7,9
	23,6

	6
	2019
	5138
	3,2
	16,4
	8,3
	24,7

	7
	2020
	4941
	3,4
	16,8
	8,4
	25,2

	8
	2021
	4944
	3,6
	17,8
	8,9
	26,7

	9
	2022
	4949
	3,8
	18,8
	9,4
	28,2

	10
	2023
	4954
	4,0
	19,8
	9,9
	29,7


Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО 

и санитарной очистке  муниципального образования «Город Суджа»

Таблица 68 

	№ п/п
	Наименование специальной техники
	Количество по этапам реализации программы

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Грузовые машины
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	2
	Мусоровозы 
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3

	3
	Машины по уличной уборке, включая тротуароуборочные
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	5
	Тракторные тележки
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	6
	Ассенизационные машины
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	7
	Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м
	85
	90
	95
	100
	105
	110
	115
	120
	125
	130

	8
	Переносные металлические мусоросборники, емкостью 100л
	-
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130


Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий по сбору и утилизация твердых и жидких бытовых отходов муниципального образования «город Суджа» на 2014 – 2023 годы

Таблица 69

	№

п/п


	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполаг. источник финанс-ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10

	1
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации  ТБО
	0,3
	2014
	Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов 
	Инвестиционная программа

	2
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -100 ед.
	1,0
	2014-2023
	Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Инвестиционная программа

	3
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,1 куб.м -150 ед.
	0,6
	2014-2023
	Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Инвестиционная программа

	4
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО и ЖБО – 5 ед.
	4,5
	2014-2023
	Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Инвестиционная программа

	6
	Сбор, вывоз и утилизация  жидких бытовых отходов
	Соблюдение экологических и санитарных требований по сбору и вывозу жидких бытовых отходов
	Выборочная реконструкция септиков и выгребных ям в Центральном районе города
	3,0
	2014 -2023
	Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов н
	Инвестиционная программа

	
	Итого
	
	
	9,4,8
	
	
	


Раздел 5. Целевые показатели Программы 

Таблица 70

	№ п/п
	Наименование показателей,

достигнутых в рамках Программы
	Ед.

изм.
	Всего
	Годы реализации мероприятий Программы

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Количество построенных ЛЭП
	км.
	3,55
	0,3
	-
	0,05
	-
	-
	1,15
	2,0
	0,05
	-
	-

	2
	Количество построенных линий ул. освещения
	км
	3,3
	0,3
	-
	-
	-
	-
	1,0
	2,0
	-
	-
	-

	3
	Количество реконструированных линий ул. освещения
	км.
	30,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	4
	Количество построенных теплосетей
	км
	0,25
	0,25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Количество реконструированных теплосетей
	км
	6,995
	0,4
	0,46
	0,4
	0,505
	0,505
	0,46
	0,365
	1,3
	1,3
	1,3

	6
	Количество построенных тепловых источников
	ед
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Количество реконструированных тепловых источников
	ед
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Количество построенного газопровода
	км
	2,26
	0,1
	-
	0,02
	-
	-
	0,82
	1,3
	0,02
	-
	-

	9
	Количество реконструированных водозаборов
	ед.
	7
	1
	1
	-
	1
	-
	1
	1
	1
	1
	1

	10
	Количество построенного водопровода
	км.
	7,61
	1,04
	0,74
	0,66
	1,02
	0,5
	0,79
	1,08
	1,52
	0,14
	0,12

	11
	Количество реконструированного водопровода
	км.
	35,38
	0,86
	0,9
	3,7
	2,3
	4,0
	3,8
	2,9
	3,12
	6,9
	6,9

	12
	Количество построенных сетей водоотведения
	км.
	1,75
	0,25
	-
	-
	-
	-
	0,5
	1,0
	-
	-
	-

	13
	Количество реконструированных сетей водоотведения  
	км
	12,2
	1,0
	1,0
	1,0
	2,4
	1,0
	1,0
	1,8
	1,0
	1,0
	1,0

	14
	Количество реконструированных КНС
	ед.
	3
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Количество реконструированных очистных сооружений
	ед.
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	16
	Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами:
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- электроснабжения 
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	- сетевого газоснабжения
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	- централизованного теплоснабжения
	
	
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	
	- водоснабжения
	
	
	80
	82
	84
	86
	88
	90
	92
	94
	96
	96,4

	
	- водоотведения
	
	
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	16
	20
	20
	20

	17
	Доля жилфонда, оборудованного всеми видами благоустройства
	
	
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	16
	20
	20
	20

	18
	Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
	млн. руб.
	730,3
	125,89
	100,44
	81,79
	65,64
	71,59
	84,69
	67,79
	39,19
	45,79
	47,49

	19
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры:

· электроснабжения, 

· теплоснабжения,

· сетевого газоснабжения

·  водоснабжения, 

· водоотведения.
	%
	
	80

70

25

80

80
	70

60

30

75

75
	60

56

30

70

70
	55

52

30

65

65
	50

48

30

60

60
	50

44

30

55

55
	50

40

30

50

50
	50

40

30

45

45
	50

40

30

40

40
	50

40

30

40

40


Раздел 6. Прогнозные мероприятия по энергосбережению в сфере производства и потребления коммунальных услуг в г. Суджа в период 2014-2023 годов
Прогноз установки общедомовых приборов учета электроэнергии в

многоквартирном жилищном фонде МО «город Суджа»  в 2014-2023 годах

( в ценах 2012 года)

Таблица 71                                                                                                                                                                                                                                         

	№

п/п


	Наименование и адрес многоквартирных домов
	Количество

устанавлив. приборов учета
	Стоимость установки  

1-го прибора учета
	Сумма средств на установку приборов учета
	Срок установки
	Прогноз экономии эл.энергии

(%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Г. Суджа ул. 1 Мая, 22
	1
	7 023 руб.
	7 023 руб.
	2013-2014
	До 10

	2
	Ул. Энгельса, 1а
	1
	7 023 руб.
	7 023 руб.
	2013-2014
	До 10

	3
	Ул. Заводская, 25а
	1
	7 023 руб.
	7 023 руб.
	2013-2014
	До 10

	4
	Ул. Заводская, 27а
	1
	7 023 руб.
	7 023 руб.
	2013-2014
	До 10

	5
	Пер. Заводская, 1а
	1
	7 023 руб.
	7 023 руб.
	2013-2014
	До 10

	6
	Ул. Ломоносова, 9г
	1
	7 023 руб.
	7 023 руб.
	2013-2014
	До 10

	7
	Ул. Ломоносова, 9в
	1
	7 023 руб.
	7 023 руб.
	2013-2014
	До 10

	8
	Ул. Совхозная, 13
	1
	7 023 руб.
	7 023 руб.
	2013-2014
	До 10

	9
	Ул. Совхозная, 19
	1
	7 023 руб.
	7 023 руб.
	2013-2014
	До 10

	10
	Ул. Октябрьская, 16
	1
	7 023 руб.
	7 023 руб.
	2013-2014
	До 10

	11
	Ул. Октябрьская, 14а
	1
	7 023 руб.
	7 023 руб.
	2013-2014
	До 10

	12
	Ул. Октябрьская, 1
	1
	7 023 руб.
	7 023 руб.
	2013-2014
	До 10

	13
	Ул. Пионерская, 1а
	1
	7 023 руб.
	7 023 руб.
	2013-2014
	До 10

	
	Итого
	13
	
	91 299
	
	


Прогноз установки квартирных приборов учета холодной воды в многоквартирном жилищном фонде  МО «город Суджа»  в 2014 – 2023 годы

 ( в ценах 2012 года)

Таблица 72                                                                                                                                                                                                                                         

	№

п/п


	Наименование и адрес многоквартирных  домов
	Кол-во квартир

(ед.)
	Количество устанавлив. приборов 

учета
	Стоимость установки  

1-го прибора 

учета (т.р.)
	Сумма средств на установку приборов учета
	Срок установки
	Прогноз экономии воды

(%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Г. Суджа, пер. Садовый д.2
	2
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	2
	Ул.Красноармейская, 7
	2
	2
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	3
	Ул. Красноармейская, 8
	3
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	4
	Ул.Красноармейская, 11
	3
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	5
	Ул.Заводская, 52
	8
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	6
	Ул. Заводская, 54
	11
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	7
	Ул. Пушкина,55
	8
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	8
	Ул. Пушкина, 57
	16
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	9
	Ул. Ломоносова,9б
	8
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	10
	Ул. Ломоносова, 11ж
	12
	3
	0,9
	2,7
	2013-2014
	До 10

	11
	Ул. Заречная, 9
	3
	3
	0,9
	2,7
	2013-2014
	До 10

	12
	Пер. 1 Мая, 17
	5
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	13
	Пер. Р.Люксембург, 3
	3
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	14
	Ул. К.Маркса, 6б
	4
	1
	0,9
	0,9
	2013
	До 10

	15
	Ул. К.Маркса, 7
	6
	3
	0,9
	2,7
	2013
	До 10

	16
	Ул. К.Маркса, 8
	8
	2
	0,9
	1,9
	2013
	До 10

	18
	Ул. К.Маркса, 12
	2
	2
	0,9
	1,8
	2013-2014
	До 10

	19
	Ул. К.Маркса, 13
	2
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	20
	Ул. К.Маркса, 16
	3
	3
	0,9
	2,7
	2013-2014
	До 10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	21
	Ул. К.Маркса, 23а
	2
	3
	0,9
	2,7
	2013-2014
	До 10

	22
	Ул. К.Маркса, 26
	3
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	23
	Ул.Заломова,7
	8
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	24
	Ул. К.Либкнехта, 58
	6
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	25
	Ул. Луговая, 1а
	27
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	26
	Ул.Энгельса, 4б
	5
	5
	0,9
	4,5
	2013-2014
	До 10

	27
	Ул. Строительная,9
	2
	2
	0,9
	1,8
	2013-2014
	До 10

	28
	Ул. Строительная, 13
	3
	3
	0,9
	2,7
	2013-2014
	До 10

	29
	Ул. Строительная, 25
	8
	4
	0,9
	3,6
	2013-2014
	До 10

	30
	Ул. Совхозная,11
	12
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	31
	Ул. Совхозная, 13
	8
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	32
	Ул. Совхозная, 14
	8
	2
	0,9
	1,8
	2013-2014
	До 10

	33
	Ул. Совхозная, 17
	8
	2
	0,9
	1,8
	2013-2014
	До 10

	34
	Ул. Совхозная, 19
	8
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	35
	Ул. Совхозная, 21
	2
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	36
	Ул.Октябрьская,1
	27
	3
	0,9
	2,7
	2013-2014
	До 10

	37
	Ул. Октябрьская, 10
	8
	1
	0,9
	0.9
	2013-2014
	До 10

	38
	Ул. Октябрьская, 14а
	24
	1
	0,9
	0.9
	2013-2014
	До 10

	39
	Ул. Октябрьская, 18
	8
	1
	0,9
	0.9
	2013-2014
	До 10

	40
	Ул.Октябрьская, 39
	19
	2
	0,9
	1,8
	2013-2014
	До 10

	41
	Ул.Р.Люксембург,7
	4
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	42
	Ул.Р.Люксембург,11
	3
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	43
	Ул.Р.Люксембург, 27а
	3
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	44
	Ул.Р.Люксембург,32
	2
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	45
	Ул.Р.Люксембург, 33
	1
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	46
	Ул. Пионерская, 1а
	27
	2
	0,9
	1,8
	2013-2014
	До 10

	47
	Ул.Пионерская,3
	2
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	48
	П.Пионерский,6а
	8
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	49
	П.Волкова,3
	6
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	50
	П.Волкова,3
	2
	2
	0,9
	1,8
	2013-2014
	До 10

	51
	Ул.Волкова,3
	4
	2
	0,9
	1,8
	2013-2014
	До 10

	52
	Ул.Волкова,3в
	8
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	53
	У.Волкова,8
	5
	2
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	54
	У.Волкова,22а
	3
	3
	0,9
	2,7
	2013-2014
	До 10

	55
	Ул. 8 Марта,38
	2
	2
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	56
	Ул.Ленина,18
	4
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	57
	Ул.Ленина,25
	4
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	58
	Ул.Ленина,27
	2
	2
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	59
	Ул.Ленина,33
	3
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	60
	Ул.Ленина,37
	5
	2
	0,9
	1,8
	2013-2014
	До 10

	61
	Сов.площадь,1
	28
	9
	0,9
	8,1
	2013-2014
	До 10

	62
	Сов.площадь,7
	4
	4
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	63
	Сов.площадь,10
	5
	2
	0,9
	1,8
	2013-2014
	До 10

	64
	Сов.площадь,11
	7
	2
	0,9
	1,8
	2013-2014
	До 10

	65
	Ул.Ленина,2
	7
	2
	0,9
	1,8
	2013-2014
	До 10

	66
	Ул.Ленина,5
	2
	2
	0,9
	1,8
	2013-2014
	До 10

	67
	Ул.Ленина,16
	2
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	68
	Ул.Ленина,18
	4
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	69
	Ул.1 Мая,7
	7
	3
	0,9
	2,7
	2013-2014
	До 10

	70
	Ул.1 Мая,18
	8
	3
	0,9
	2,7
	2013-2014
	До 10

	71
	Ул.Комсомольская,10
	1
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	72
	Ул.Комсомольская, 1ё5в
	8
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	73
	Ул.Комсомольская,57
	1
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	74
	Ул.Комсомольская, 70
	1
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	75
	Ул.Щепкина,14
	1
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	76
	Ул.Щепкина, 25
	6
	5
	0,9
	4,5
	2013-2014
	До 10

	77
	Ул.Щепкина, 30
	5
	2
	0,9
	1,8
	2013-2014
	До 10

	78
	Ул.Щепкина, 40а
	1
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	79
	Ул.Щепкина, 48
	4
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	80
	Ул.Щепкина, 44г
	8
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	81
	Ул.Щепкина, 44д
	8
	1
	0,9
	0,9
	2013-2014
	До 10

	
	Итого
	
	142
	0,9
	127,8
	2013-2014
	До 10


Прогноз установки квартирных приборов учета природного газа в многоквартирном жилищном фонде МО «город Суджа»  в 2014 – 2023 годы

 ( в ценах 2012 года)

Таблица 73                                                                                                                                                                                                                                         

	№

п/п


	Наименование и адрес многоквартирных домов
	Кол-во квартир

(ед.)
	Количество устанавлив. приборов

 учета
	Стоимость установки  

1-го прибора учета (т.р.)
	Сумма средств на установку приборов учета
	Срок установки
	Прогноз экономии газа

(%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Многоквартирные дома  г.Суджа
	1730
	346
	10,0
	3460
	2014-23
	До 20%

	
	Итого
	1730
	346
	10.0
	3460
	2014-23
	До 20%


Прогноз устройства квартирных автономных газовых источников теплоснабжения многоквартирном жилищном фонде МО «город Суджа»  в 2014 – 2023 годы ( в ценах 2012 года)

Таблица 74                                                                                                                                                                                                                                         

	№

п/п


	Наименование и адрес многоквартирных домов
	Общая площадь

 МКД (кв.м)
	Кол-во квартир

(ед.)
	Кол-во устанавливаемых автономных

 источников тепла
	Стоимость установки  

1-го источника тепла (т.р.)
	Сумма средств на установку источников тепла (т. руб.)
	Сроки установки
	Прогноз экономии 

тепла (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Ул.Ленина,2
	414,5
	7
	2
	70
	140
	2014
	До 30%

	2
	Ул.Ленина,2а
	394,8
	8
	2
	70
	140
	2015
	До 30%

	3
	Советская площадь,1
	1867,4
	27
	8
	70
	560
	2016
	До 30%

	
	Итого
	2676.7
	42
	12
	70
	840
	
	До 30%


Прогноз ресурсосбережения в многоквартирном жилищном фонде муниципального образования   

«Город Суджа» в 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)
     Таблица 75                                                                                                                    

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Затраты на реализацию проектов ресурсосбережения (т.р.)
	Источник финасирования

	
	
	
	Всего
	В том числе
	

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Общая площадь многоквартирного жилищного фонда
	т.кв.м
	-
	63262
	63072
	62882
	62692
	62502
	62312
	62122
	61932
	61742
	61552
	Средства населения

	2
	Площадь жилфонда, в котором выполняются проекты ресурсосбережения
	%
	100,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	

	2
	Площадь жилфонда, в котором выполняются проекты ресурсосбережения
	т.кв.м
	60,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	

	3
	Мероприятия по ресурсосбережению -всего
	т.р
	19300
	1930
	1930
	1930
	1930
	1930
	1930
	1930
	1930
	1930
	1930
	

	3.1
	- энергетическое обследование жилых домов
	т.р
	940
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	

	3.2
	- утепление мест общего пользования, окон, дверей, кровли, фасадов
	т.р
	3900
	390
	390
	390
	390
	390
	390
	390
	390
	390
	390
	

	3.3
	- капремонт внутридомового оборудования и сетей
	т.р
	12500
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250
	

	3.4
	- внедрение энергоэффективного освещения мест общего пользования
	т.р
	980
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	

	3.5
	- внедрение циркуляционных систем ГВС, гидравлическая регулировка систем отопления
	т.р
	980
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	

	4
	- ожидаемый годовой экономический эффект от реализации проекта (т.р.)
	т.р
	2050
	205
	205
	205
	205
	205
	205
	205
	205
	205
	205
	

	5
	Срок окупаемости проекта
	лет
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	


Прогноз установки приборов учета тепла в организациях бюджетной сферы  МО «город Суджа» в 2014-2023 годах

 ( в ценах 2012 года)

Таблица 76                                                                                                                                                                                                                                         

	№

п/п


	Наименование и адрес объектов организаций бюджетной сферы
	Количество устанавливаемых приборов учета
	Стоимость установки  

1-го прибора учета (т. руб.)
	Сумма средств на установку приборов учета (т.р.)
	Сроки установки (год)
	Прогноз экономии тепла

(%)

	1
	2
	4
	5
	
	6
	

	1
	МКОУ Суджанская СОШ № 1
	1
	120,0
	120,0
	2015
	10-20%

	2
	МКДОУ «Золотой улей»
	1
	120,0
	120,0
	2016
	10-20%

	3
	ОАО «РЭУ»
	1
	120,0
	120,0
	2017
	10-20%

	
	Итого
	3
	360,0
	360,0
	
	10-20%


Прогноз мероприятий ресурсосбережения в организациях бюджетной сферы муниципального образования   

«город Суджа»  в 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года) 

     Таблица 77                                                                                                                    

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Затраты на реализацию проектов ресурсосбережения (т.р.)
	Источник финасирования

	
	
	
	Всего
	В том числе
	

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Общая площадь объектов бюджетной сферы – всего, в том числе:
	т.кв.м
	-
	24810
	24810
	24810
	24810
	24810
	24810
	24810
	24810
	24810
	24810
	Средства бюджета

	
	- образовательные учреждения
	т.кв.м
	-
	6790
	6790
	6790
	6790
	6790
	6790
	6790
	6790
	6790
	6790
	

	
	- учреждения культуры
	т.кв.м
	-
	3120
	3120
	3120
	3120
	3120
	3120
	3120
	3120
	3120
	3120
	

	
	- учреждения здравоохранения
	т.кв.м
	-
	10670
	10670
	10670
	10670
	10670
	10670
	10670
	10670
	10670
	10670
	

	
	- административные учреждения
	т.кв.м
	-
	4230
	4230
	4230
	4230
	4230
	4230
	4230
	4230
	4230
	4230
	

	2


	Площадь объектов бюджетной сферы жилфонда, в котором выполняются проекты ресурсосбережения
	%
	100,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	

	
	
	кв.м
	24810
	2481
	2481
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	

	3
	Мероприятия по ресурсосбережению -всего
	т.р
	8000
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	

	3.1
	- энергетическое обследование жилых домов
	т.р
	390
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	

	3.2
	- утепление мест общего пользования, окон, дверей, кровли, фасадов
	т.р
	1620
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	

	3.3
	- капремонт внутридомового оборудования и сетей
	т.р
	5200
	520
	520
	520
	520
	520
	520
	520
	520
	520
	520
	

	3.4
	- внедрение энергоэффективного освещения мест общего пользования
	т.р
	400
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	

	3.5
	- внедрение циркуляционных систем ГВС, гидравлическая регулировка систем отопления
	т.р
	390
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	

	4
	- ожидаемый годовой экономический эффект от реализации проекта (т.р.)
	т.р
	850
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	

	5
	Срок окупаемости проекта
	лет
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	


Прогноз энергосбережения в уличном освещении муниципального образования 

«город Суджа» в 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)
Таблица 78                                                                                                                          

	№

п/п


	Наименование объекта уличного освещения
	 Работы по реализации мероприятий энергосбережения
	Сроки реализации проекта
	Затраты на реализацию проекта 

(т.р.)
	Предполагаемый годовой объем экономии электроэнергии (кВтч)

	
	
	Вид выполняемых работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Уличная территория города Суджи
	Замена голых проводов на самонесущий кабель
	км
	30
	2020
	10000
	30000

	
	
	Замена светильников с лампами накаливания на энергоэффективные
	ед.
	450
	2020
	5000
	100000

	
	Итого
	
	
	
	
	15000
	130000


Прогноз энергосбережения на объектах теплоснабжения 

муниципального образования   «город Суджа» в 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)
Таблица 79                                                                                                                          

	№

п/п


	Наименование объекта теплоснабжения
	 Работы по реализации мероприятий энергосбережения
	Сроки реализации проекта
	Затраты на реализацию проекта 

(т.р.)
	Предполагаемый экономический эффект

	
	
	Вид выполняемых работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	МУП КЭТС г. Суджа
	Устройство технологического учета отпуска продукции на котельных 
	ед.
	4
	2014-15
	800,0
	Снижение потерь тепла на 20%

	
	Итого
	
	
	5
	
	800,0
	


Прогноз энергосбережения на объектах водоснабжения 

муниципального образования   «город Суджа» в 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)
Таблица 80                                                                                                                          

	№

п/п


	Наименование объекта водоснабжения
	 Работы по реализации мероприятий энергосбережения
	Сроки реализации проекта
	Затраты на реализацию проекта 

(т.р.)
	Предполагаемый годовой объем экономии 

	
	
	Вид выполняемых работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Электроэнергия (кВтч)
	Вода (куб.м)

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Водозаборные скважины
	Оборудование приборами  учета
	ед.
	7
	2014
	78,16
	
	14500

	2
	Водозаборные скважины
	Оборудование глубинных насосов устройством плавного пуска
	ед.
	7
	2014
	145,13
	. 16000
	

	
	Итого
	
	
	7
	
	223,29
	16000
	14500


Прогноз энергосбережения на объектах водоотведения муниципального образования

 «город Суджа» в 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)
Таблица 81                                                                                                                         

	№

п/п


	Наименование объекта водоотведения
	 Работы по реализации мероприятий энергосбережения
	Сроки реализации проекта
	Затраты на реализацию проекта 

(т.р.)
	Предполагаемый годовой объем экономии электроэнергии (кВтч)

	
	
	Вид выполняемых работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Очистные сооружения
	Оборудование насосов устройством плавного пуска
	ед.
	3
	2014
	63,0
	3 000

	
	Итого
	
	
	3
	
	63,0
	


Раздел 7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

 Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2014 - 2023 годы составляет 146,45 млн. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 82,83.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2014 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Суджа» на 2014 - 2023 годы (млн.р.)

Таблица 82

	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства всех уровней
	Средства населения

 (плата за подключение)
	Инвестиционная программа коммунального предприятия (амортизационные отчисления, 

нвестиционная надбавка к тарифам)

	1
	Программа инвестиционных проектов по электроснабжению
	20,2
	15,55
	4,65
	-

	2
	Программа инвестиционных проектов по газоснабжению
	2,76
	0,4
	2,36
	-

	3
	Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению
	28,99
	15,45
	-
	13,54

	4
	Программа инвестиционных проектов по водоснабжению
	48,65
	22,25
	6,56
	19,84

	5
	Программа инвестиционных проектов по водоотведению
	36,45
	17,6
	1,5
	17,35

	6
	Программа инвестиционных проектов по сбору и утилизации ТБО и ЖБО
	9,4
	4,7
	-
	4,7

	10
	Всего по Программе
	146,45
	75,95
	15,07
	55,43


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Суджа» на 2014 - 2023 годы (млн.р.)

Таблица 83

	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Программа инвестиционных проектов по электроснабжению
	20,2
	1,95
	1,5
	1,55
	1,5
	1,5
	3,15
	4,5
	1,55
	1,5
	1,5

	2
	Программа инвестиционных проектов по газоснабжению
	2,76
	0,3
	-
	0,02
	-
	-
	1,12
	1,3
	0,02
	-
	-

	3
	Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению
	28,99
	6,9
	6,35
	1,4
	1,26
	1,26
	1,15
	0,92
	3,25
	3,25
	3,25

	4
	Программа инвестиционных проектов по водоснабжению
	48,65
	2,46
	2,14
	5,46
	3,82
	5,0
	5,09
	3,98
	5,14
	8,04
	7,52

	5
	Программа инвестиционных проектов по водоотведению
	36,45
	4,75
	2,0
	3,4
	1,0
	3,0
	1,5
	17,8
	1,0
	1,0
	1,0

	6
	Программа инвестиционных проектов по сбору и утилизации ТБО
	9,4
	0,9
	1,38
	0,44
	1,34
	0,44
	1,34
	0,44
	1,34
	0,44
	1,34

	10
	Всего по Программе
	146,45
	17,26
	13,37
	12,27
	8,92
	11,2
	13,35
	28,94
	12,3
	14,23
	14,61


Динамика уровней реализационных тарифов на коммунальные  услуги и индексы их роста к предыдущему году, размер платы за подключение потребителей к коммунальным сетям, необходимых для реализации Программы

Таблица 84

	№

п/п
	Наименование организации коммунального комплекса
	Вид оказываемой коммунальной услуги
	Вид взимаемого 

платежа
	Ед. измер.
	Сумма платежа за единицу измерения (руб.)

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2022

	1
	ОАО

«МРСК Центра»
	электроснабжение
	Тариф 
	квтч
	3,6
	4,0
	4,4
	4,8
	5,3
	5,8
	6,4
	7,0
	7,7
	8,5

	
	
	
	
	индекс роста
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	
	
	
	Плата за подключение
	кв.м
	470
	517
	569
	626
	688
	757
	833
	916
	1007
	1008

	2
	МУП

КЭТС
	теплоснабжение
	Тариф 


	Гкал
	2335
	2568
	2825
	3108
	3419
	3760
	4136
	4550
	5005
	5506

	
	
	
	
	индекс роста
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	
	
	
	Плата за подключение
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	ОАО

Курсклгаз
	газоснабжение
	Тариф 


	куб.м
	3,1
	3,4
	3,8
	4,1
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,6
	7,3

	
	
	
	
	индекс роста
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	
	
	
	Плата за подключение
	кв.м
	240
	264
	290
	319
	351
	387
	425
	468
	514
	566

	4
	МУП ВКХ 

г. Суджи
	водоснабжение
	Тариф 


	куб.м
	30,0
	33,0
	36,3
	39,9
	43,9
	48,3
	53,1
	58,4
	64,3
	70,7

	
	
	
	
	индекс роста
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	
	
	
	Плата за подключение
	кв.м
	220
	242
	266
	293
	322
	354
	390
	429
	472
	519

	5
	МУП ВКХ 

г. Суджи
	водоотведение
	Тариф 


	куб.м
	58,6
	64,5
	70,9
	78,0
	85,8
	94,4
	103,8
	114,2
	125,6
	138,2

	
	
	
	
	индекс роста
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	
	
	
	Плата за подключение
	кв.м
	165
	182
	200
	220
	242
	266
	292
	322
	354
	389

	6
	МУП ВКХ

г. Суджи
	сбор и вывоз ЖБО
	Тариф 


	куб.м
	170
	187
	206
	226
	249
	274
	301
	331
	364
	400

	
	
	
	
	индекс роста
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	7
	МУП ЖКХ


	сбор и вывоз ТБО 
	Тариф 
	куб.м
	300
	330
	363
	399
	439
	483
	531
	586
	643
	707

	
	
	
	
	индекс роста
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1


Прогноз расходов населения за полный комплекс коммунальных услуг на период реализации Программы

Таблица 85

	№

п/п
	Наименование организации коммунального комплекса
	Вид оказываемой коммунальной услуги
	Расчетная единица оплаты

 в месяц
	Сумма платежа за единицу измерения (руб.)

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	ОАО

«МРСК-Центра»
	Электроэнергия
	1 кв. м жилой площади
	6,3
	6,9
	7,6
	8,4
	9,2
	10,1
	11,2
	12,3
	13,5
	14,9

	
	
	
	1 человек
	133
	146
	161
	177
	195
	214
	236
	259
	285
	314

	2
	ОАО

Курскгаз
	Газоснабжение
	1 кв. м жилой площади
	20,6
	22,7
	24,9
	27,4
	30,2
	33,2
	36,5
	40,1
	44,2
	48,6

	
	
	
	1 человек
	440
	484
	532
	586
	644
	709
	779
	857
	943
	1037

	3
	МУП ВКХ 

г. Суджи
	Водоснабжение
	1 кв. м жилой площади
	7,3
	8,0
	8,8
	9,7
	10,7
	11,8
	12,9
	14,2
	15,6
	17,2

	
	
	
	1 человек
	154
	169
	186
	205
	225
	248
	273
	300
	330
	363

	4
	МУП ВКХ 

г. Суджи
	Водоотведение
	1 кв. м жилой площади
	12,2
	13,4
	14,8
	16,2
	17,9
	19,6
	21,6
	23,8
	26,2
	28,8

	
	
	
	1 человек
	260
	286
	315
	346
	381
	419
	461
	507
	557
	613

	5
	МУП ЖКХ
	Сбор и вывоз ТБО
	1 кв. м жилой площади
	2,8
	3,1
	3,4
	3,7
	4,1
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,6

	
	
	
	1 человек
	58
	64
	70
	77
	85
	93
	103
	113
	124
	137

	
	
	Весь комплекс коммунальных услуг 
	1 кв. м жилой площади
	49,2
	54,0
	59,4
	65,3
	71,8
	79,0
	86,9
	95,6
	105,2
	115,7

	
	
	
	1 человек
	1045
	1150
	1264
	1391
	1530
	1683
	1851
	2036
	2240
	2464


Прогноз расхода бюджетных средств на социальную поддержку населения 

по оплате среднего объема коммунальных услуг

Таблица 86

	№

п/п
	Показатели
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Среднемесячный доход населения в расчете на 1 жителя (руб.)
	14522
	15974
	17572
	19329
	21262
	23388
	25727
	28299
	31129
	34242
	37666

	2
	Средний размер оплаты населением за комплекс коммунальных услуг в расчете на 1 жителя (руб.) 
	950
	1045
	1150
	1264
	1391
	1530
	1683
	1851
	2036
	2240
	2464

	3
	Доля расхода на  ЖКУ в доходе населения  (%) 
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	4
	Объем выдаваемых субсидий населению по оплате ЖКУ в месяц  (т. руб.)
	35
	34
	33
	32
	31
	30
	29
	28
	27
	26
	25

	5
	Количество жителей, получающих субсидии на оплату ЖКУ
	32
	31
	30
	29
	28
	27
	26
	25
	24
	23
	22

	6
	Средний месячный размер получаемой субсидии на оплату  (руб.)
	1094
	1050
	1000
	950
	900
	850
	800
	750
	700
	650
	600

	7
	Размер дотаций бюджета МО организациям коммунального комплекса (т. руб.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Город Суджа» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.


- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

План-график

 реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО «Город Суджа» Суджанского района Курской области на 2014 – 2023 годы

1.Электроснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измер.
	Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.)
	Ответственный

 за исполнение мероприятия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул.Ломоносова (60 домов)
	млн.р
	4,5
	-
	-
	-
	-
	-
	1,5
	3,0
	-
	-
	-
	Адм-ция МО

Застройщик

ОАО 

МРСК-Центра 

	1.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ 
	км
	3,0
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	2,0
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	3,0
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	2,0
	-
	-
	-
	

	1.4
	Строительство линии уличного освещения
	км
	3,0
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	2,0
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	1,5
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	1,0
	-
	-
	-
	

	2
	Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул.Р.Люксембург(2 дома)
	млн.р
	0,05
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ 
	км
	0,05
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,05
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул.Ломоносова, 11(1 дом)
	млн.р
	0,025
	-
	-
	-
	-
	-
	0,025
	-
	-
	-
	-
	

	3.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ 
	км
	0,025
	-
	-
	-
	-
	-
	0,025
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,025
	-
	-
	-
	-
	-
	0,025
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул.Энгельса (1 дом)
	млн.р
	0,025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,025
	-
	-
	

	4.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ 
	км
	0,025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,025
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,025
	-
	-
	

	5
	Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул. К.Маркса (1 дом)
	млн.р
	0,025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,025
	-
	-
	

	5.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ 
	км
	0,025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,025
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,025
	-
	-
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	6.
	Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул. К.Либкнехта(1 дом)
	млн.р
	0,025
	-
	-
	-
	-
	-
	0,025
	
	-
	-
	-
	Адм-ция МО

Застройщик

ОАО 

МРСК-Центра 

	6.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ 
	км
	0,025
	-
	-
	-
	-
	-
	0,025
	
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,025
	-
	-
	-
	-
	-
	0,025
	
	-
	-
	-
	

	7
	Электроснабжение строящегося детского сада на 150 мест, ул. Ломоносова
	млн.р
	0,15
	0,15
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ 
	км
	0,1
	0,1
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,1
	0,1
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7.4


	Строительство линии уличного освещения
	км
	0,1
	0,1
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,05
	0,05
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	8
	Электроснабжение строящейся аптеки 
	млн.р
	0,05
	-
	-
	-
	-
	
	0,05
	-
	-
	-
	-
	

	8.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ 
	км
	0,05
	-
	-
	-
	-
	
	0,05
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,05
	-
	-
	-
	-
	
	0,05
	-
	-
	-
	-
	

	9
	Электроснабжение строящегося корпуса молочной кухни 
	млн.р
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	

	9.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ 
	км
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	

	10
	Электроснабжение строящегося бассейна площадью 166 кв.м., школа №2 
	млн.р
	0,15
	0,15
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	10.1
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ 
	км
	0,1
	0,1
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,1
	0,1
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	10.2
	Строительство линии уличного освещения Строительство ЛЭП-0,4 кВ 
	км
	0,1
	0,1
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,05
	0,05
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	16
	Электроснабжение строящейся пристройки  на 500 мест к школе №1 по ул. Щепкина 
	млн.р
	0,15
	0,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	16.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ 
	км
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	млн.р
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	16.4
	Строительство линии уличного освещения
	км
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	млн.р
	0,05
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	18.4
	Реконструкция линий уличного освещения
	км
	30,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	Адм-ция МО

МРСК-Центра

	
	
	млн.р
	15,0
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	

	
	Итого
	
	20,2
	1,95
	1,5
	1,55
	1,5
	1,5
	3,15
	4,5
	1,55
	1,5
	1,5
	


2. Газоснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измер.
	Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.)
	Ответственный

 за исполнение мероприятия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Газоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул.Ломоносова (60 домов)
	млн.р
	2,3
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	1,3
	-
	-
	-
	Адм-ция МО

Застройщик

ОАО 

Курсгаз 

	1.3
	Строительство газопровода 
	км
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	0,7
	1,3
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	0,7
	1,3
	-
	-
	-
	

	1.4
	Строительство ГРП
	ед.
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	0,3
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Газоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул.Р.Люксембург (2 дома)
	млн.р
	0,02
	-
	-
	0,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.3
	Строительство газопровода 
	км
	0,02
	-
	-
	0,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,02
	-
	-
	0,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Газоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул.Ломоносова, 11(1 дом)
	млн.р
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	-
	-
	-
	-
	

	3.3
	Строительство газопровода 
	км
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Газоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул.Энгельса (1 дом)
	млн.р
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	-
	-
	

	4.3
	Строительство газопровода 
	км
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	-
	-
	

	5
	Газоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул. К.Маркса (1 дом)
	млн.р
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	-
	-
	

	5.3


	Строительство газопровода 
	км
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	-
	-
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	6.
	Газоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов по ул. К.Либкнехта(1 дом)
	млн.р
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	
	-
	-
	-
	Адм-ция МО

Застройщик

ОАО 

Курсгаз

	6.3
	Строительство газопровода 
	км
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	
	-
	-
	-
	

	7
	Газоснабжение строящегося детского сада на 150 мест, ул. Ломоносова
	млн.р
	0,3
	0,3
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7.3
	Строительство газопровода 
	км
	0,1
	0,1
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,1
	0,1
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7.4


	Строительство ГРП
	ед.
	1
	1
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,2
	0,2
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	8
	Газоснабжение строящейся аптеки 
	млн.р
	0,05
	-
	-
	-
	-
	
	0,05
	-
	-
	-
	-
	

	8.3
	Строительство газопровода 
	км
	0,05
	-
	-
	-
	-
	
	0,05
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,05
	-
	-
	-
	-
	
	0,05
	-
	-
	-
	-
	

	9
	Газоснабжение строящегося корпуса молочной кухни 
	млн.р
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	

	9.3
	Строительство газопровода 
	км
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	
	2,76
	0,3
	-
	0,02
	-
	-
	1,12
	1,3
	0,02
	-
	-
	


2.Теплоснабжение   

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измер.
	Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.)
	Ответственный

 за исполнение мероприятия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Теплоснабжение и ГВС строящегося детского сада на 150 мест  (Ломоносова)
	млн.р
	1,3
	1,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Адм-ция МО

Застройщик

МУП КЭТС



	1.1
	Строительство БМГК-0,2 Мвт
	ед.
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2
	Строительство тепловых сетей 
	км
	0,05
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,2
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3
	Строительство сетей горячего водоснабжения
	км
	0,05
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Теплоснабжение и ГВС строящегося бассейна площадью 166 кв. м от котельной СОШ №2
	млн.р
	0,6
	0,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.
	Строительство тепловых сетей 
	км
	0,1
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн.р
	0,4
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Строительство сетей горячего водоснабжения
	км
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,2
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Теплоснабжение и ГВС пристройки к СОШ №1 от котельной детсада №6 
	млн.р
	0,6
	0,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1
	Строительство тепловых сетей 
	км
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,4
	0,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.2
	Строительство сетей горячего водоснабжени
	км
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,2
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Реконструкция (модернизация) котельной СОШ №2
	млн.р
	4,5
	1.7
	2,6
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Адм-ция МО

МУП КЭТС



	4.1
	Замена котлоагрегатов
	ед.
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	3,0
	1,5
	1,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.2
	Замена сетевых насосов
	ед.
	3
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,6
	0,2
	0,2
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.3


	Монтаж установки сетевой воды
	ед.
	0,1
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,6
	-
	0,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.4


	Замена газорегуляторного устройства
	ед.
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,3
	-
	0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	5
	Реконструкция (модернизация) котельной СОШ №2
	млн.р
	4,5
	1.7
	2,6
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Адм-ция МО

МУП КЭТС

	5.1
	Замена котлоагрегатов
	ед.
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	3,0
	1,5
	1,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.2
	Замена сетевых насосов
	ед.
	3
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,6
	0,2
	0,2
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.3
	Монтаж установки сетевой воды
	ед.
	0,1
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,6
	-
	0,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.4
	Замена газорегуляторного устройства
	ед.
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,3
	-
	0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6
	Реконструкция  сетей теплоснабжения и ГВС в однотрубном исполнении
	млн.р
	17,49
	1,0
	1,15
	1,0
	1,26
	1,26
	1,15
	0,92
	3,25
	3,25
	3,25
	

	6.1
	Котельная детсада № 6
	км
	4,82
	
	0,46
	
	
	
	0,46
	
	1,3
	1,3
	1,3
	

	
	
	млн.р
	12,05
	
	1,15
	
	
	
	1,15
	
	3,25
	3,25
	3,25
	

	6.2
	Котельная СОШ № 2
	км
	0,4
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн.р
	1,0
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Котельная Гончаровской СОШ
	км
	0,4
	
	
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн.р
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4


	Котельная ЦРБ
	км
	1,375
	
	
	
	0,505
	0,505
	
	0,365
	
	
	
	

	
	
	млн.р
	3,44
	
	
	
	1,26
	1,26
	
	0,92
	
	
	
	

	
	Итого
	
	28,99
	6,9
	6,35
	1,4
	1,26
	1,26
	1,15
	0,92
	3,25
	3,25
	3,25
	


4. Водоснабжение 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измер.
	Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.)
	Ответственный

 за исполнение мероприятия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Строительство водопровода для водоснабжения строящихся объектов жилфонда и социальной сферы
	
	2,4
	0,3
	-
	-
	-
	-
	0,1
	0,7
	1,3
	-
	-
	Адм-ция МО

Застройщик

МУП ВКХ

г. Суджи

	1.1
	- индивидуальный жилищный фонд по ул. Ломоносова
	км
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,7
	1,3
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,7
	1,3
	-
	-
	

	1.2
	- детсад на 150 мест по ул. Ломоносова
	км
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3
	- Аптека
	км
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	

	1.4
	- корпус молочной кухни
	км
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	

	1.5
	- бассейн площадью 166 кв.м., школа №2
	км
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.6
	- пристройка на 500 мест при СОШ №1
	км
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Водоснабжение существующих объектов жилфонда и социальной сферы
	
	5,21
	0,74
	0,74
	0,66
	1,02
	0,5
	0,69
	0,38
	0,22
	0,14
	0,12
	

	1.7
	- подключение (ввод в здание) к централизованному водоснабжению жилых домов
	км
	4,56
	0,74
	0,74
	0,66
	0,62
	0,5
	0,44
	0,38
	0,22
	0,14
	0,12
	

	
	
	млн.р
	4,56
	0,74
	0,74
	0,66
	0,62
	0,5
	0,44
	0,38
	0,22
	0,14
	0,12
	

	1.8
	- строительство уличного водопровода (ул. Луговая, Чехова, Октябрьская)
	км
	0,65
	-
	-
	-
	0,4
	-
	0,25
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,65
	-
	-
	-
	0,4
	-
	0,25
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Реконструкция  действующих объектов водоснабжения
	млн.р
	41,04
	1,42
	1,4
	4,8
	2,8
	4,5
	4,3
	2,9
	3,62
	7,9
	7,4
	Адм-ция МО

МУП ВКХ

г. Суджи

	4.1
	- реконструкция артезианских скважин с установкой частотно-регулируемых электроприводов
	ед.
	7
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	1
	1
	

	
	
	млн.р
	3,5
	0,5
	0,5
	
	0,5
	
	0,5
	
	0,5
	0,5
	0,5
	

	4.2


	- реконструкция водонапорных башен
	ед.
	3
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	

	
	
	млн.р
	1,5
	-
	-
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-
	0,5
	-
	

	
	- реконструкция водоводов (ул. Волкова, ул. Октябрьская)
	км
	1,32
	0,12
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн.р
	1,98
	0,18
	
	1,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	- реконструкция уличных сетей водопровода
	км
	34,06
	0,74
	0,9
	2,5
	2,3
	4,0
	3,8
	2,9
	3,12
	6,9
	6,9
	

	
	
	млн.р
	34,06
	0,74
	0,9
	2,5
	2,3
	4,0
	3,8
	2,9
	3,12
	6,9
	6,9
	

	
	Итого
	
	48,65
	2,46
	2,14
	5,46
	3,82
	5,0
	5,09
	3,98
	5,14
	8,04
	7,52
	


3. Водоотведение  

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измер.
	Затраты по реализации мероприятия(млн. руб.)
	Ответственный

 за исполнение мероприятия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Водоотведение строящихся индивидуальных жилых домов на ул. Ломоносова
	млн.р
	1,5
	
	
	
	
	
	0,5
	1,0
	
	
	
	Адм-ция МО

Застройщик

 МУП ВКХ 

г. Суджи

	1.1
	- самотечная канализация
	км
	1,5
	
	
	
	
	
	0,5
	1,0
	
	
	
	

	
	
	млн.р
	1,5
	
	
	
	
	
	0,5
	1,0
	
	
	
	

	2
	Водоотведение строящегося детского сада на 150 мест  (ул. Ломоносова)
	млн.р
	0,1
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	- самотечная канализация
	км
	0,1
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн.р
	0,1
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Водоотведение строящегося бассейна при СОШ №2 (между ул. Октябрьская и пер. Пионерский)
	млн.р
	0,1
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	- самотечная канализация
	км
	0,1
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн.р
	0,1
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Водоотведение строящейся пристройки к СОШ №1 (ул. Щепкина)
	млн.р
	0,05
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	· самотечная канализация


	км
	0,05
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн.р
	0,05
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Реконструкция  действующих  сооружений водоотведения
	млн.р
	34,7
	4,5
	2,0
	3,4
	1,0
	3,0
	1,0
	16,8
	1,0
	1,0
	1,0
	Адм-ция МО

МУП ВКХ 

г. Суджи 

	5.1
	- очистные сооружения (с.Гончаровка)
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	5,0
	1,0
	1,0
	1,0
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.2
	- очистные сооружения (с. Махновка)
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	15,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15,0
	-
	-
	-
	

	5.3
	-КНС №1 (ул. Чехова)


	ед.
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.4
	-КНС №2 (ул. Строительная)
	ед.
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.5
	-КНС №3 (с. Гончаровка)
	ед.
	0,5
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.6
	- напорный коллектор (г. Суджа)
	км
	7,0
	-
	-
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	
	
	млн.р
	7,0
	-
	-
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	5.7
	-напорный коллектор (с. Гончаровка)


	км
	1,4
	-
	-
	1,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Адм-ция МО

МУП ВКХ 

г. Суджи 

	
	
	млн.р
	1,4
	-
	-
	1,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.8
	- самотечная канализация (г. Суджа)
	км
	3,0
	1,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	3,0
	1,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.9
	- самотечная канализация (с.Гончаровка)
	км
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	млн.р.
	36,45
	4,75
	2,0
	3,4
	1,0
	3,0
	1,5
	17,8
	1,0
	1,0
	1,0
	


6.Сбор и утилизация ТБО                                                                                                                                                                                                                                        

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измер.
	Объемы работ и затраты по реализации мероприятия

(ф. ед./млн. руб.)
	Ответственный

 за исполнение мероприятия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО
	млн.р.
	0,3
	0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Адм-ция МО

МУП  ЖКХ

МУП ВКХ

	2
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м 
	ед.
	100
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	
	
	млн.р.
	1,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	

	3
	Приобретение и установка мусоросборников емкостью 0,1 куб.м 
	ед.
	150
	50
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	
	
	млн.р.
	0,6
	0,2
	0,08
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	

	4
	Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО
	км
	5
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	

	
	
	млн.р
	4,5
	-
	0,9
	-
	0,9
	-
	0,9
	-
	0,9
	-
	0,9
	

	6
	Выборочная реконструкция септиков (выгребных ям) по сбору ЖБО в Центральном районе города
	ед.
	10
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	млн.р
	3,0
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	

	
	Итого
	млн.р.
	9,4
	0,9
	1,38
	0,44
	1,34
	0,44
	1,34
	0,44
	1,34
	0,44
	1,34
	








